Вопросы к экзамену

- Строительная светотехника. Основные понятия, величины, единицы.

- Законы светотехники.

- Естественное освещение зданий. Расчет естественной освещенности и нормирование.

- Инсоляция в архитектуре. Задачи инсоляции. Нормирование инсоляции.

- Солнечный перегрев. Проектирование средств защиты от перегрева.

- Искусственное освещение.

- Архитектурно-строительная акустика, ее роль и значение при проектировании и строительстве зданий и решение градостроительных проблем.

- Основные понятия, единицы измерения акустики.

- Использование законов геометрической акустики при акустическом проектировании зрительных залов различного назначения.

- Шум. Источники шума. Классификация шумов.

- Предельно допустимые уровни шума. Звукоизоляция ограждений. Расчет звукоизоляции. Методы защиты зданий и помещений от шума.

- Градостроительные методы борьбы с шумом.

- Виды теплопередач. Стационарные и нестационарные тепловые потоки и поля.

- Теплопроводность. Закон Фурье.

- Термическое сопротивление ограждающей конструкции. Расчет температуры в толще ограждения.

- Теплоизоляция зданий. Требуемое термическое сопротивление.

- Санитарно-гигиенические требования к температурно-влажностному режиму зданий и помещений.

- Конвекция. Свободная и вынужденная конвекция. Режимы конвекции. Критерии подобия.

- Воздухопроницаемость ограждающих конструкций.

- Тепловое излучение. Законы теплового излучения.

- Абсолютная и относительная влажность. Точка росы. Конструктивные мероприятия для защиты от конденсации влаги внутри ограждения.

- Влажностный режим ограждающих конструкций. Виды увлажнений строительных конструкций и материалов.