Лабораторная работа № 5

Определение теплопроводности твердых строительных материалов методом пластины.
Цель работы: определить теплопроводность фторопласта методом плоского слоя в зависимости от температуры, определить влияние на температурное поле внутренних источников теплоты и термических контактных сопротивлений.
Приборы и оборудование: компьютер, установка 001М .

Краткие теоретические сведения:
Теплота вследствие теплопроводности передается между непосредственно соприкасающимися частями тела при микродвижении  элементарных частиц.

Количество теплоты, передаваемое в  результате теплообмена, обозначается  буквой  Q и измеряется в джоулях. Количество теплоты, проходящее через какую-то поверхность в единицу времени , называется тепловым потоком и обозначается также Q, но измеряется в ваттах. Тепловой поток, приходящийся на единицу площади поверхности, называется   плотностью теплового  потока,  обозначается   q   и имеет  единицу   величины Вт/м2.

Исследование теплопроводности может быть сведено к изучению пространственно-временных изменений величин, характеризующих теплообмен. Совокупность значений температур во всех точках какого-то тела в данный момент времени  ( называется температурным полем этого тела. Температурное поле в трехмерной системе координат задается уравнением вида

[image: image1.png]T=/(XYZ1. (1)




Совокупность точек тела, имеющих одинаковую температуру, составит изотермическую поверхность. Предел отношения изменения температуры  (( к расстоянию  (n по нормали между соответствующими изотермическими поверхностями при  (n ( 0  называется температурным градиентом :

[image: image2.png]gradT

lim|

0

(

AT
An

)

ar
an

)




[image: image3.png]I (t+ At)=Const

t=Const

(t—AH=Const




Рис. 1

Количественная оценка теплоты, проходящей внутри тела вследствие теплопроводности, базируется на основном законе теплопроводности Фурье :

                [image: image5.png]—2Z dFdr
=



       или   [image: image7.png]—AgradT



,        (3)

где:

(- коэффициент теплопроводности,

[image: image9.png]


- градиент температуры,

[image: image11.png]


- единица площади,

[image: image13.png]dr



- единица времени

Для решения задач теплопроводности обязательным является знание поля температур, то есть пространственно-временного распределения температуры в интересующей нас области. Такое распределение подчиняется основному дифференциальному уравнению теплопроводности Фурье-Кирхгофа, в основу вывода которого положен закон Фурье. Для нестационарного теплового режима в случае твердого тела с изотропными и однородными свойствами, при постоянной теплопроводности ((((((const) и при внутренних источниках теплоты уравнение Фурье-Кирхгофа для декартовой системы координат имеет вид

[image: image14.png]ar FT T T a,
w )
e, @)




где Т – температура,  ((( =1 К;  (  -время,  (( ( = 1 с;  ( - коэффициент температуропроводности: ( ( ((Ср (, ((( = 1 м2/с; ( - теплопроводность, ( (( = 1 Вт/(м К);    Ср – удельная теплоемкость, (Ср( = 1 Дж/(кг К); ( - плотность, ((( = 1 кг/м3; qv – удельный тепловой поток внутренних источников, (qv( = 1 Вт/м3.

Для многих материалов теплопроводность зависит от температуры, т.е. [image: image16.png](T)



 , и уравнение (4) имеет вид

[image: image17.png]or_ 1 [a(,er), a(,or), a(,oT
i . e AL |+ 22 |+g,
% Golax\axr) o\ ar) T\ tar ©




Однако, для проведения практических расчетов можно использовать средние значения (рассчитываются по [image: image19.png]


 ). Например, [image: image21.png]A=0,01+0,001T



 при Tє(273; 373) К. В данном случае 𝜆ср высчитывает по Тср. Здесь Тср=323 К

Для решения конкретных задач дифференциальное уравнение теплопроводности используется при задании условий однозначности. Условиями однозначности называют те дополнительные частные данные, которые характеризуют рассматриваемую ситуацию. Они должны включать в себя: геометрические условия, характеризующие форму и размеры тела; физические условия, характеризующие физические свойства тела, а, возможно, и среды;  временные(начальные) условия, связанные с распределением температур в теле в начальный момент времени; граничные условия, характеризующие особенности протекания  процессов теплообмена на границах тела.

Применим дифференциальное уравнение теплопроводности в сочетании с условиями однозначности к задаче об одномерном температурном поле. Примером может быть плоская стенка.

Плоской называют стенку, толщина которой  ( значительно меньше двух других характерных размеров (ширины и длины). В этом случае можно пренебречь отводом теплоты через торцы стенки, считая, что тепловой поток направлен перпендикулярно большей поверхности пластины вдоль оси Х (рис.1) Таким образом, геометрическими условиями однозначности заданы форма и размеры стенки. Физические условия однозначности заключаются в том, что известен материал стенки и, следовательно, известно значение теплопроводности  (. Если считать, что материал стенки обладает изотропными и однородными свойствами, то  ((((=const.

[image: image22.png]



Рис. 2 – Распределение температур в плоской стенке

В данной лабораторной работе временные условия однозначности определены стационарным тепловым режимом, следовательно,

[image: image24.png]


                             (6)

Рассмотрим три рода граничных условий. При граничных условиях первого рода задано распределение температур на поверхности тела. В этом случае требуется определить величину плотности теплового потока. При граничных условиях второго рода известны величина плотности теплового потока и температура одной из поверхностей. В этом случае требуется определить неизвестную температуру другой поверхности стенки. При граничных условиях третьего рода определяется величина плотности теплового потока, когда известны температуры сред, омывающих с разных сторон стенку, и коэффициенты теплоотдачи между поверхностями и средами. Этот случай относится к теплообмену, называемому теплопередачей.

В данной лабораторной работе в основном будут обеспечены граничные условия первого рода.

Для плоской стенки в стационарном режиме теплообмена температурное поле зависит только от одной координаты  Х (рис.1) и задача в этом случае является пространственно одномерной, поскольку

[image: image26.png]oT

T



.                                 (7)
Дифференциальное уравнение теплопроводности при отсутствии внутреннего источника и при условии постоянства коэффициента теплопроводности материала имеет вид

[image: image28.png]


.                              (8)

Закон распределения температур по толщине стенки при условии, что

nри   X=0    T= Tc1 ; где Tc1 - температура среды 1
при   Х=(     Т= Тc2, где Тc2 – температура среды 2.
найдется после двойного интегрирования уравнения (8):

[image: image30.png]*X + Tel



                     (9)

Величина плотности теплового потока может быть определена по выражению

[image: image32.png]q =3 (Te—Te2)



               [image: image34.png][q] = 1 Br/m?



       (10)

Отношение  [image: image36.png]


  носит название тепловой проводимости стенки, а обратная ей величина 

[image: image38.png]


  называется термическим сопротивлением стенки.

При необходимости определения значения теплопроводности по измеренным величинам можно использовать выражение

[image: image40.png]as
Te—Te




.                         (11)

В этом случае полученное значение теплопроводности следует отнести к средней температуре  [image: image42.png]


.
Значение теплопроводности материала определяется экспериментально и преимущественно стационарным методом. Несмотря на свою методическую простоту, практическое осуществление сталкивается с трудностями создания одномерного температурного поля в исследуемых образцах и учете тепловых потерь. Стационарные методы связаны со значительным временем выхода установки на стационарный тепловой режим. Однако так как в нашем случае имеет место лишь имитация процесса,  ты выход на стационарный режим мгновенен.
Экспериментальная установка

Внешний вид экспериментальной установки для определения теплопроводности фторопласта методом плоского слоя в зависимости от температуры, влияния на температурное поле внутренних источников теплоты и термических контактных сопротивлений, показан на фото 1.

[image: image43.png]



фото 1.

Перед началом работы все регулировочные вентили пульта управления должны быть полностью закрыты (переведены в крайнее против часовой стрелки положение), и все тумблеры питания должны быть выключены. Все дальнейшие действия производятся в соответствии с порядком проведения опытов.

Программное обеспечение

    Выполняемым файлом данной лабораторной работы является  MMTP-001M.EXE. После его запуска сначала производится поиск и тестирование необходимого оборудования и, в случае его отсутствия или несоответствия данной работе, выдается сообщение об ошибке аппаратуры как показано на рис.1.

[image: image44.png]e HKaKkoft VaHepHTREH oY He oBHapYKeH,

Veperia Heaos oAt





Рисунок 1
В этом случае Вы должны закрыть данное окно и можете продолжать работу только в режиме анализа, предварительно открыв (если таковые имеются) ранее измеренные значения. Измерения в данном случае становится невозможными.

    В любом случае (т.е. была ошибка оборудования или нет), перед Вами появится информационное окно, как показано на рис.2.:

[image: image45.png]Tocusapersertos mpeanpiTe
HerPOTETOBCKOS CrewHBEHOE KOHCTRUKTORCKO® 0P

TaGoparoprian padora MMTP_00TM
Maietie CralyioHapHofi TenonpoBaaROCTH METaaoN
MTaLIOHHOTO MOREUPOB I

Coppight © 2004
Bepcua 21

HaXture 06190 Knaeuiy W KHOMKY MelL, o6
SaKpeiTL 370 oKD





Рисунок 2
Это окно закроется автоматически через 10 секунд, если Вы раньше не нажмете любую клавишу или любую кнопку мыши. Это же окно можно отобразить в любое время нажатием на пиктограмму Авторы панели инструментов.

    Приблизительный вид основного окна программы ММТП-001М показан на рис.3.:

[image: image46.png]Jiugsd 3w el 3Aaa





Рисунок 3

Как видно из рис.3., окно программы разбито на несколько областей отображения:

1. Область отображения измеренных значений..

2. Область списка сохраненных значений. Любая точка измерения может быть сохранена в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

3. Область панели инструментов (Toolbar). В данной программе, с целью упрощения управления, визуально отсутствует "меню".  Все управление осуществляется путем нажатия левой кнопки "мыши" на соответствующую пиктограмму панели инструментов. "Всплывающие" подсказки, появляющиеся при помещении курсора "мыши" в область соответствующей пиктограммы, вкратце объясняют то, что произойдет при нажатии на пиктограмму.

Окно списка сохраненных значений

В любой момент времени все текущие параметры измерения могут быть сохранены в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

Окно списка сохраненных значений предназначено для отображения всех наборов параметров, которые Вы решили использовать для последующего анализа.

Приблизительный внешний вид окна списка представлен на рисунке:

[image: image47.png]LB

T1.C

T2.C

T3.C

T4,.C

T5.C

T6.C

T7.C





Где:

· U

- напряжение на нагревателе (в вольтах);

· T1-T7

- температура (в градусах C°) в характерных точках согласно условному графическому изображению установки;

Точки, в которых производятся измерения соответствующих параметров, отображены на условном изображении окна измерений.

Единицы измерений приведены в заголовках столбцов вместе с самими параметрами.

Контрастным цветом на рисунке выделена строка, соответствующая измерению, которое в данный момент анализируется. 

Выбор анализируемой диаграммы осуществляется путем подведения курсора и нажатием левой кнопки "мыши" на нужной строке таблицы.

Добавление строки в список можно осуществить только при наличии исправной аппаратуры (см. Редактирование - Внести в список).

Удаление анализируемой строки из списка можно осуществить в любое время (см. Редактирование - Удалить из списка).
Окно измерений

Область отображения измеренных значений представлена на рисунке в виде условного графического изображения установки.

[image: image48.png]



Все параметры измерений, их названия, местоположение датчиков и единицы измерения очевидны из рисунка.


Панель инструментов


[image: image49]

Вся работа с программой осуществляется с помощью панели инструментов, находящейся в нижней части окна программы, нажатием левой кнопки "мыши" в области соответствующей пиктограммы. При движении курсора "мыши" внутри областей пиктограмм появляется короткая подсказка о выполняемом действии. Панель инструментов условно разделена на несколько групп:

· работа с файлами;

· [image: image50]   Новый - создание нового документа (т.е. пустого списка измеренных значений) для последующего заполнения согласно заданию;

· [image: image51]   Открыть - открытие файла ранее сохраненного документа для последующего анализа, печати и т.д.;

· [image: image52]   Сохранить как... - сохранение документа (т.е. списка измеренных значений) в файл с явным указанием имени;

· предварительный просмотр и печать;

· [image: image53]   Печатать - вывод результатов измерений на принтер;

· [image: image54]   Установки печати - настройка различных параметров печати (бумага, ориентация и т.д.);

· [image: image55]   Предварительный просмотр печати - просмотр на экране, как будет выглядеть напечатанный документ. В окне Предварительный просмотр нажмите кнопку Закрыть, чтобы вернуться в документ.

· установки;
· [image: image56.png]


   Установки - Выбирается температурный режим работы установки. При нажатии на пиктограмму Вам будет предложено задать температуру горячей поверхности пластин  Тг (ТГ) в пределах 45-100 С0;

· редактирование;

· [image: image57]   Внести в список - добавляет в список измеренных значений все текущие параметры. При этом осуществляется сортировка по возрастанию параметров в соответствии их положением в таблице слева направо;

· [image: image58]   Удалить из списка - удаляет из списка измеренных значений выделенное измерение (выделение осуществляется щелчком левой кнопки "мыши" в области выделяемой линии таблицы);

Кроме того имеются еще несколько пиктограмм:

· [image: image59]   Справка - получение этой справки;

· [image: image60]   Авторы - информация об авторах программы ММТП-001М;

· [image: image61]   Выход - завершение работы с программой.
Порядок проведения опытов.

После включения установки в сеть, на мониторе высвечивается тема лабораторной работы и отображается схема рабочего участка экспериментальной установки. Далее Вы вступаете в диалог с ЭВМ, в которой заложены все возможные варианты проведения эксперимента. В процессе работы осуществляется следующие действия:
1. Выбирается температурный режим работы установки: задается с помощью панели управления Установки. При нажатии на пиктограмму с помощью появившегося диалогового окна Вам будет предложено задать температуру горячей поверхности пластин  Тг (ТГ) в пределах 45-100 С0.

2. На пульте управления последовательно включаются тумблер питания  и тумблер включения нагрева.

3. Плавным вращением ручки реостата устанавливается нужное напряжение на нагревателе. Следует иметь в виду, что реостат выполнен в шаговом варианте, поэтому напряжение изменяется ступенчатым образом. Напряжение  U и Тг должны находиться в соответствии друг с другом согласно графической зависимости на рисунке, на котором рабочая зона заштрихована.

[image: image62.png]U.B|
o)

)
50|

S

30730 70 90 Tr.C°




Рабочая зона

4. Определяются значения температур семи температурных датчиков, которые вместе со значением  U заносятся в протокол эксперимента (табл.1). Регистрация показаний производится по индикаторному прибору на пульте управления, показания которого дублируются на мониторе.

5. По окончании эксперимента производится перевод всех регулирующих органов в исходное положение.

Таблица 1 – Протокол эксперимента и результаты обработки данных

	№

ре-

жи-

ма
	U,

В
	Показания термопар
	Тг
	Тх
	[image: image63.png]



	(J,

Вт/

мС
	(0,

Вт/

мC
	b,

1/C

	
	
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т5
	Т6
	Т7
	
	
	
	
	
	

	
	
	С0
	С0
	С0
	С0
	С0
	С0
	С0
	С0
	С0
	С0
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Эксперименты (всего не менее 2-х) проводятся и при других Тг.

Обработка результатов.

1. Определяются средние температуры внутренней горячей и внешней холодной поверхностей образцов

[image: image65.png]


;       ((((((,                 (12)

здесь  і – номер термопары,

[image: image67.png]Tx

T14T2




,                  ((((((              (13)

и строится графическая зависимость температуры от толщины стенки: [image: image69.png]T(x).




2. Теплопроводность фторопласта определяется на основании формулы (11):

                             [image: image71.png]@
2F(Tt—Tx)



,                              (14)

где  [image: image73.png]Q:



 - тепловой поток, прошедший через образцы за счет теплопроводности. Рекомендации по расчету которого приведены ниже;  [image: image75.png]


 – принятая площадь поверхности одного образца  ([image: image77.png]


, где  d = 0,14 м);  ( = 0,005 м (принятая толщина образца).

Тепловой поток  Q(  получается за счет вычитания из общего теплового потока  Q, создаваемого нагревателем, тепловых потерь через кожух

                           [image: image79.png]


;                               (15)

                           [image: image81.png]


;                                        (16)  

                           [image: image83.png]Qx = K(T:-Tx)



.                          (17)

Здесь  [image: image85.png]


характеризует теплопроводность кожуха и с учетом того, что кожух имеет цилиндрическую форму можно определить его приближенное значение

[image: image87.png]_ TAS (detdy

(ha+ hy)



,                 (18)

где   R=41,0  Ом;  (к – теплопроводность материала кожуха (асбоцемента): принято, что

(к = 0,08 Вт/(м К); Тт – температура наружной поверхности кожуха, определяемая 7-ой термопарой;  dн – наружный диаметр нагревателя, принято,что  dн = 0,146 м;  dк- внешний диаметр кожуха, принято, что  dк = 0,19 м;  hн – высота нагревателя, принято, что 

hн = 0,012 м;  hк – высота кожуха, принято , что  hк = 0,022 м.

Значение теплопроводности  ( зависит от температуры материала, поэтому полученное значение  (  следует отнести к средней температуре исследуемого образца

[image: image89.png]


.  Результаты обработки опытных данных сводятся в протокол эксперимента. 

3. Изменить температурный режим и провести аналогичные расчеты.

4. В результате получится несколько значений  (j для соответствующих средних температур [image: image91.png]


j, где  j – режим работы установки. 
По полученным значениям теплопроводности  (j следует получить аналитическую зависимость теплопроводности от температуры ((((. Приближенно эту зависимость можно выразить в виде линейной функции:

[image: image93.png]Jo(1+bT).



                        (19)

5. Значения  (0 и b определяются экспериментально.  Для их нахождения необходимо иметь результаты обработки, как минимум, двух экспериментов с разными температурными режимами. Для определения  (0 и  b по двум экспериментам используется система уравнений

                         [image: image95.png]= Jo(1+ bD)




                        [image: image97.png]Aj+1 = JAo(1 + bTj+1).



                           (20)

Из решения этой системы уравнений получается

[image: image99.png]AT




,          ((0( = 1 [image: image101.png]


              (21)

[image: image103.png]Ai—Ae
AT




,           [image: image105.png][bl=1




6. В случае проведения более двух экспериментов значения  (0 и  b усредняются по следующим зависимостям:

                               [image: image107.png](20)e =

=



,            [image: image109.png]


.                (22)

7. Полученные значения заносятся в таблицу 1.
Контрольные вопросы:
1. За счет чего осуществляется теплопроводность в металлах? Газах? Жидкостях?

2. Какую стенку называют плоской?

3. Физический смысл закона Фурье?

4. Дифференциальное уравнение теплопроводности.

5. По какому закону идет распределение в плоской стенке ( пластине) ?

Литература:
1. Исаченко, В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – М.: Энергоиздат. – 1987. – 416 с.
2. Михеев, М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: Энергия. – 1973. – 319 с.
3. Б. Н. Юдаев «Техническая термодинамика.  Теплопередача : учебник для неэнергетич. спец.  втузов» - М.: Высш. шк.,  1988.-479 с. 
PAGE  
1

