ММТП-014М
Лабораторная работа № 6 
ИЗУЧЕНИЕ  РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 
Цель работы: с помощью численного эксперимента определить: зависимость тепловой мощности теплообменного аппарата от схемы включения, вида теплоносителя, геометрических параметров (диаметры наружной и внутренней труб, длина) и режимных параметров; коэффициент теплопередачи в зависимости от режимных параметров; коэффициент теплоотдачи по одному из теплоносителей методом теплообменника; зависимость тепловой мощности аппарата, коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи от геометрических параметров турбулизаторов.

Приборы и материалы: имитационная установка теплообменного аппарата, программа для имитационного моделирования работы теплообменного аппарата.
I. Краткая теория
Теплообменные аппараты используются для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. Теплоноситель, имеющий более высокую температуру и отдающий тепло, называется горячим; теплоноситель, обладающий более низкой температурой и воспринимающий тепло – холодным.

Все теплообменные аппараты по способу передачи тепла могут быть разделены на две большие группы: поверхностные и контактные (рис.1). В поверхностных аппаратах теплоносители отделены друг от друга твердой стенкой (такие аппараты называются рекуперативными), либо поочередно контактируют с одной и той же стенкой (такие аппараты называются регенеративными). Эту стенку (поверхность) называют поверхностью теплообмена.

[image: image319.png]Topswsirocimens - BO3AYY

Xononeiivocurens - BOSIUX





Рис.1 Классификация теплообменных аппаратов

В рекуперативном аппарате одна сторона поверхности теплообмена все время омывается горячим теплоносителем, другая – холодным. Тепло передается от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку. Направление теплового потока в стенке остается неизменным.

В регенеративном аппарате одна и та же поверхность теплообмена попеременно омывается то одним, то другим теплоносителем. В период нагрева поверхности теплообмена, называемой насадкой регенератора, она контактирует с горячим теплоносителем и аккумулирует тепло, которое в период охлаждения отдает холодному теплоносителю. Направление теплового потока в стенках аппарата периодически меняется. В качестве насадки в таких аппаратах могут использоваться шары, кольца, мелкие трубы, собранные в плотный пучок, иногда кирпичная кладка (например, в регенераторах мартеновских печей). Достоинствами таких аппаратов являются возможность размещения большой поверхности в единице объема (большая компактность) и работы при высоких температурах (при использовании в качестве  насадки высокотемпературных материалов), недостатками – плохая герметичность, неизбежность перемешивания теплоносителей, невозможность работы при высоких давлениях рабочих сред.

В контактных теплообменных аппаратах передача тепла происходит при непосредственном контакте горячего и холодного теплоносителей, при этом теплообмен сопровождается массообменом. В аппаратах смесительного типа горячий и холодный теплоносители перемешиваются и образуют растворы или смеси (примером таких аппаратов могут служить различного типа скрубберы или смесители горячей и холодной воды, используемые в системах водоснабжения). В аппаратах барботажного типа теплоносители находятся в разных фазах и при контакте обмениваются теплом, практически не перемешиваясь между собой. Например, в градирнях капли разбрызгиваемой воды охлаждаются встречным потоком холодного воздуха, а в барботерах горячий пар охлаждается, поднимаясь через слой жидкости. Аппараты контактного типа не могут применяться, если рабочие среды имеют разные давления или вообще не могут перемешиваться.

Аппараты контактного и регенеративного типа не нашли широкого применения на практике. Основным типом теплообменников, используемых в различных областях техники, по-прежнему остаются рекуперативные аппараты, которые и будут дальше рассматриваться.

Рекуперативные теплообменные аппараты можно, в свою очередь, классифицировать:

1. По взаимному направлению потоков теплоносителей:
- прямоточные (прямоток), когда оба теплоносителя движутся параллельно в одном направлении;
- противоточные (противоток), когда оба теплоносителя движутся в противоположных направлениях;

- с перекрестным током – теплоносители движутся во взаимно перпендикулярных направлениях, однократно или многократно;

- с более сложными схемами различного сочетания прямотока, противотока и перекрестного тока.

2. По роду теплоносителей:

- аппараты, в которых оба теплоносителя не меняют своего агрегатного состояния (газо-газовые, жидко-жидкостные, газожидкостные);

- аппараты, в которых изменяется агрегатное состояние одного теплоносителя, - конденсаторы (горячего теплоносителя), парогенераторы, испарители (холодного теплоносителя);

- аппараты, в которых изменяются агрегатные состояния обоих теплоносителей (конденсаторы-испарители).

3. По конструктивному оформлению:

- трубчатые:

- трубчато-ребристые;

- пластинчатые;

- пластинчато-ребристые;

- трубчато-пластинчатые.

Наиболее распространенной конструкцией являются трубчатые аппараты. Поверхность теплообмена таких аппаратов состоит из одной или нескольких труб. Простейший теплообменник – типа труба в трубе – состоит всего из одной трубы, которая внутри омывается одним теплоносителем, а снаружи   - другим, который протекает в кольцевом пространстве между теплообменной трубой и кожухом. Если теплообменник состоит из нескольких труб, то они собираются в трубный пучок с помощью трубных досок. Трубы с трубными досками заключены в кожух.

Рассмотрим принципы теплового расчета рекуперативных теплообменников с однофазными теплоносителями. Обычно при расчете аппарата определяется либо поверхность теплообмена (конструкторский расчет), либо количество переданного тепла и конечные температуры теплоносителей (поверочный расчет). В основе теплового расчета теплообменных аппаратов лежат уравнения теплового баланса и теплопередачи.

При стационарном режиме работы, если пренебречь утечками тепла в окружающую среду, передаваемый в аппарате тепловой поток равен уменьшению энтальпии горячего теплоносителя и увеличению энтальпии холодного теплоносителя:


[image: image2.wmf]Х

Х

Г

Г

di

G

di

G

dQ

×

=

×

-

=

                                                    (1)


[image: image3.wmf](

)

(

)

Х

Х

Х

Г

Г

Г

i

i

G

i

i

G

Q

¢

¢

-

¢

¢

×

=

¢

¢

-

¢

×

=

                                               (2)
где  G – массовый расход теплоносителя, (G(= 1кг/с;  i(  и i(  - энтальпия на входе и выходе из аппарата, (i( = 1Дж/кг; (Q( = 1 Вт.  Индекс  [Г] обозначает горячий теплоноситель, [Х] – холодный. Уравнение (2) и есть уравнение теплового баланса.

Если вместо энтальпии ввести теплоемкость при постоянном давлении  
[image: image4.wmf]p

C

, воспользовавшись соотношением  
[image: image5.wmf]dT

C

di

p

×

=

, то (2) примет вид:

[image: image6.wmf](

)

(

)

Х

Х

p

Х

Х

Г

Г

p

Г

Г

T

T

C

G

T

T

C

G

Q

¢

-

¢

¢

×

×

=

¢

¢

-

¢

×

×

=

                                      (3)
где   
[image: image7.wmf]p

Г

C

 и 
[image: image8.wmf]p

Х

C

 - средние значения теплоемкостей горячего и холодного теплоносителей соответственно в интервалах температур от 
[image: image9.wmf]Г

T

¢

 до 
[image: image10.wmf]Г

Т

¢

¢

 и от  
[image: image11.wmf]Х

T

¢

 до 
[image: image12.wmf]Х

T

¢

¢

. Уравнение (1) примет при этом вид:


[image: image13.wmf]Х

p

Х

Х

Г

p

Г

Г

dT

C

G

dT

C

G

dQ

×

×

=

×

×

-

=

                                               (4)

Иногда вводится понятие полных теплоемкостей массовых расходов горячего и холодного теплоносителей:


[image: image14.wmf]p

Г

Г

Г

С

G

С

×

=

, 
[image: image15.wmf]p

Х

Х

Х

C

G

C

×

=

                                                    (5)
Из вышеприведенных уравнений следует, что


[image: image16.wmf]Г

Х

Г

Г

Х

Х

Х

Г

dT

dT

Т

Т

Т

Т

С

C

-

=

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

=

                                                        (6)
т.е. отношение изменения температур однофазных теплоносителей обратно пропорционально отношению их полных теплоемкостей (водяных эквивалентов).

Для элемента поверхности теплообмена  dF  уравнение теплопередачи в дифференциальной форме записывается в виде:

[image: image17.wmf]dF

T

K

dQ

×

D

×

=

                                                              (7)

где  К – коэффициент теплопередачи,  (К( = 1Вт/(м2К);  
[image: image18.wmf]Х

Г

Т

Т

Т

-

=

D

  - текущий температурный напор. Суммарный поток тепла через поверхность теплообмена:

[image: image19.wmf]ò

×

D

×

=

F

dF

T

K

Q

0

                                                              (8)

Для определения  Q  необходимо знать распределение  K  и ((  по поверхности теплообмена. Для однофазных теплоносителей коэффициент теплопередачи обычно изменяется незначительно и поэтому принимается постоянным по всей поверхности теплообмена. Тогда:

[image: image20.wmf]ò

×

D

×

=

×

D

=

F

F

T

K

dF

T

K

Q

0

                                                 (9)
где средний по поверхности теплообмена температурный напор:

[image: image21.wmf]ò

×

D

=

D

F

dF

T

F

T

0

1

                                                         (10)
Уравнение (9) и является уравнением теплопередачи. Оно позволяет при конструкторском расчете определить поверхность теплообмена  F.

Если в теплообменном аппарате коэффициент теплопередачи существенно изменяется на отдельных участках поверхности теплообмена  (как, например, для аппаратов с кипением или конденсацией теплоносителя на части поверхности), вводится средний по поверхности коэффициент К.

Для плоской стенки коэффициент теплопередачи:

[image: image22.wmf]2

1

1

1

1

a

l

d

a

+

+

=

K

                                                          (11)

где  (1, (2 – коэффициенты теплопередачи;   ( - толщина стенки;  ( - коэффициент теплопроводности материала стенки;  для цилиндрической стенки при отнесении теплового потока соответственно к  внутренней и наружной поверхности:

[image: image23.wmf]2

2

1

1

2

1

1

ln

2

1

1

d

d

d

d

K

a

a

l

a

+

×

+

=

                                                    (12)


[image: image24.wmf]2

1

2

2

1

2

1

1

ln

2

1

1

a

l

a

+

×

+

×

=

d

d

d

d

d

K

                                                (13)

где (1,(2 – коэффициенты теплоотдачи внутри и снаружи трубы;  d1 и  d2 – внутренний и наружный диаметры,  (К(= 1 Вт/(м2К).

Если  d2/d1 (1,8, то вполне допустимо использование определения  К по формуле для плоской стенки (11), т.е:

[image: image25.wmf]T

l

d

K

Q

D

×

×

×

×

=

0

p

                                                       (14)

где d0 = d2  при  (1(((2;  d0=d1 при  (0(((1, и  d0=0,5 (d1+ d2) при (1((2;  здесь l – длина труб.

Если ввести линейный коэффициент теплопередачи для цилиндрической стенки:


[image: image26.wmf]2

2

1

2

1

1

1

ln

2

1

1

1

d

d

d

d

K

l

a

l

a

+

×

+

=

                                            (15)
То:

[image: image27.wmf]T

l

K

Q

l

D

×

×

×

=

p

                                                       (16)

Необходимые для определения коэффициента теплоотдачи расчетные зависимости приводятся в учебниках, монографиях, справочниках.

Определим среднюю разность температур 
[image: image28.wmf]T

D

 для простейших схем движения теплоносителей – прямоточной и противоточной. Характер изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена определяется схемой движения и соотношением теплоемкостей массовых расходов теплоносителей 
[image: image29.wmf]Г

C

 и 
[image: image30.wmf]Х

С

 (водяных эквивалентов). Для теплоносителей с большей теплоемкостью массового расхода температура вдоль поверхности теплообмена изменяется слабее.

Для прямотока на участке dF температура горячего теплоносителя понизится на  
[image: image31.wmf]Г

dT

, холодного – повысится на 
[image: image32.wmf]Х

dT

. Согласно (4) имеем:

[image: image33.wmf]Г

Г

C

dQ

dT

-

=

 , 
[image: image34.wmf]Х

Х

С

dQ

dT

=

                                                   (17)

Изменение температурного напора:

[image: image35.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf](

)

dQ

C

G

C

G

dQ

С

С

T

T

d

p

Х

Х

p

Г

Г

Х

Г

Х

Г

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

-

1

1

1

1

                         (18)

Используя (3) и выражая  dQ  через уравнение теплопередачи (7), можно получить, с учетом определения среднего по поверхности температурного напора 
[image: image37.wmf]T

D

 согласно (9) и (10):

[image: image38.wmf](

)

(

)

Х

Г

Х

Г

Х

Г

Х

Г

лог

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

T

T

¢

¢

-

¢

¢

¢

-

¢

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

-

¢

=

D

=

D

ln

                                         (19)

Выражение (19) называется среднелогарифмическим температурным напором для прямотока.

При противотоке температуры обоих теплоносителей вдоль поверхности теплообмена падают и изменение температурного напора на участке  dF равно:

[image: image39.wmf](

)

dQ

С

G

С

G

dQ

С

С

dT

dT

T

T

d

p

Х

Х

p

Г

Г

Х

Г

Х

Г

Х

Г

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

-

=

-

1

1

1

1

             (20)
При противотоке температурный напор по ходу горячего теплоносителя уменьшается, если 
[image: image40.wmf]Г

С

<
[image: image41.wmf]Х

С

, и увеличивается, если 
[image: image42.wmf]Г

С

>
[image: image43.wmf]Х

С

. Если же 
[image: image44.wmf]Х

Г

С

С

=

, то температурный напор вдоль поверхности теплообмена не изменяется.

Используя (3) и (7), получаем


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

[

]

(

)

(

)

[

]

Q

dF

K

Т

Т

Т

Т

Q

dF

K

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

T

d

Х

Г

Х

Г

Х

Х

Г

Г

Х

Г

Х

Г

×

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

-

=

×

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

-

=

-

-

           (21)

Учитывая, что температурный напор вдоль поверхности  F изменяется от 
[image: image46.wmf](

)

Х

Г

Т

Т

¢

¢

-

¢

 до 
[image: image47.wmf](

)

Х

Г

Т

Т

¢

-

¢

¢

, при интегрировании (21) получаем:

[image: image48.wmf](

)

(

)

[

]

Q

KF

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Х

Г

Х

Г

Х

Г

Х

Г

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

-

=

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

ln

                                           (22)

Тогда среднелогарифмический температурный напор при противотоке:

[image: image49.wmf](

)

(

)

Х

Г

Х

Г

Х

Г

Х

Г

лог

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

T

T

¢

-

¢

¢

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

=

D

=

D

ln

                                                (23)

Вместо (19) и (23) можно дать единую формулу:


[image: image50.wmf]М

Б

М

Б

лог

Т

Т

Т

Т

Т

D

D

D

-

D

=

D

ln

                                                           (24)

справедливую как при прямотоке, так и при противотоке. Здесь ((Б – больший температурный напор;  ((М – меньший температурный напор.

Если температуры теплоносителей вдоль поверхности теплообмена изменяется незначительно по сравнению с температурным напором, то температурный напор можно определить как среднеарифметический между ((Б и ((М, т.е:

[image: image51.wmf](

)

М

Б

Т

Т

Т

D

+

D

=

D

2

1

                                                       (25)

Формулу (25) используют, если 
[image: image52.wmf]2

<

D

D

М

Б

Т

Т

.

При поверочном расчете теплообменного аппарата заданы температуры теплоносителей на входе 
[image: image53.wmf]Г

Т

¢

 и 
[image: image54.wmf]Х

Т

¢

, их расходы 
[image: image55.wmf]Г

G

 и 
[image: image56.wmf]Х

G

, поверхность теплообмена  F и коэффициент теплопередачи  K, а определяются конечные температуры теплоносителей 
[image: image57.wmf]Г

Т

¢

¢

 и 
[image: image58.wmf]Х

Т

¢

¢

, количество переданного тепла  Q.

Для прямотока из уравнений (3) и (19) можно получить:

[image: image59.wmf]KF

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

p

Х

Х

p

Г

Г

Х

Г

Х

Г

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

+

×

-

=

¢

-

¢

¢

¢

-

¢

¢

1

1

ln


Или


[image: image60.wmf]1

1

1

-

=

-

¢

-

¢

¢

¢

-

¢

¢

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

pX

Х

p

Г

Г

p

Г

Г

C

G

С

G

C

G

KF

Х

Г

Х

Г

Т

Т

Т

Т

e


Откуда, используя (3) , получаем выражение для изменения температур горячего и холодного теплоносителей:


[image: image61.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image62.wmf](

)

pX

Х

p

Г

Г

C

G

C

G

C

G

KF

Х

Г

Г

Г

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

+

-

¢

-

¢

=

¢

¢

-

¢

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

1

1

1

e

                                              (26)


[image: image63.wmf](

)

p

Г

Г

pX

X

C

G

C

G

C

G

KF

Х

Г

X

X

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

+

-

¢

-

¢

=

¢

-

¢

¢

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

1

1

1

e

                                              (27)
При расчете промежуточных температур 
[image: image64.wmf]Г

Т

 и 
[image: image65.wmf]Х

Т

 в формулы  (26) и (27) вместо  F подставляется текущее значение площади поверхности  
[image: image66.wmf]X

F

, отсчитываемое от входа теплоносителей.

Для противотока из уравнений (3) и (22) получаем:

[image: image67.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

¢

¢

-

¢

¢

-

¢

¢

pX

Х

p

Г

Г

p

Г

Г

C

G

С

G

C

G

KF

Х

Г

Х

Г

Т

Т

Т

Т

1

e


Окончательные выражения для изменения температур теплоносителей имеют вид:

[image: image68.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

×

-

-

¢

-

¢

=

¢

¢

-

¢

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

C

G

C

G

C

G

KF

pX

Х

p

Г

Г

C

G

C

G

C

G

KF

Х

Г

Г

Г

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

1

1

1

1

e

e

                                    (28)

[image: image69.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

¢

-

¢

=

¢

-

¢

¢

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

C

G

C

G

C

G

KF

p

Г

Г

pX

X

C

G

C

G

C

G

KF

Х

Г

X

X

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

1

1

1

e

e

                                   
[image: image70.wmf](29)
При определении промежуточных температур  
[image: image71.wmf]Г

Т

 и 
[image: image72.wmf]Х

Т

 в противоточных теплообменниках для горячего теплоносителя в числителе уравнения (28)  F заменяется на 
[image: image73.wmf]X

F

, т.е:

[image: image74.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

×

-

-

¢

-

¢

=

-

¢

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

X

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

X

C

G

C

G

C

G

KF

pX

Х

p

Г

Г

C

G

C

G

C

G

KF

Х

Г

Г

Г

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

1

1

1

1

e

e

                                  (30)

причем  
[image: image75.wmf]X

F

  отсчитывается от входа горячего теплоносителя. Для холодного теплоносителя при этой системе отсчета: 


[image: image76.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

-

-

¢

-

¢

=

-

¢

¢

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

X

pX

X

p

Г

Г

p

Г

Г

X

C

G

C

G

C

G

KF

p

Г

Г

pX

X

C

G

C

G

C

G

KF

Х

Г

X

X

С

G

C

G

Т

Т

Т

Т

1

1

1

e

e

                                  (31)

Если температура теплоносителей вдоль поверхности теплообмена изменяется незначительно (
[image: image77.wmf]2

<

D

D

Х

Б

Т

Т

), то можно принять линейным ее распределение по длине, а средний температурный напор, определенный по (25), будет:

[image: image78.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¢

¢

+

¢

-

¢

¢

+

¢

=

D

+

D

=

D

2

2

2

Х

Х

Г

Г

М

Б

Т

Т

Т

Т

Т

T

T


Определив ТГ( и ТХ( из уравнения теплового баланса (3), получим:

[image: image79.wmf](

)

Q

C

G

C

G

Т

Т

Т

pX

X

p

Г

Г

Х

Г

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

¢

-

¢

=

D

2

1

2

1


Подставив это выражение для  
[image: image80.wmf]T

D

 в уравнение теплопередачи (9) и решив его относительно  Q, получим:

[image: image81.wmf]pX

X

p

Г

Г

Х

Г

C

G

C

G

KF

Т

Т

Q

2

1

2

1

1

+

+

¢

-

¢

=

                                                (32)

Знание  Q позволяет найти температуры на выходе ТГ( и ТХ(.
Для сравнения прямотока с противотоком будем сравнивать количество переданного тепла при одинаковых  KF, 
[image: image82.wmf]p

Г

Г

C

G

, 
[image: image83.wmf]pX

X

C

G

, ТГ(, ТХ(.
Эти схемы равноценны только при очень больших и очень малых значениях  
[image: image84.wmf]X

Г

C

G

 (практически при 
[image: image85.wmf]5

,

0

<

pX

X

p

Г

Г

C

G

С

G

 и 
[image: image86.wmf]10

>

pX

X

p

Г

Г

C

G

С

G

) или при очень малых значениях 


[image: image87.wmf]1

,

0

<

p

Г

Г

C

G

KF

. Первое условие соответствует малому изменению температуры одного из теплоносителей, во втором случае температурный напор значительно больше изменения температуры теплоносителя. Во всех остальных случаях при прочих равных условиях при противотоке передается больший тепловой поток.

Поэтому с данной точки зрения противоточная схема является  предпочтительной. Следует также обратить внимание на то, что только при противотоке можно получить ТХ(( ТГ( ( при прямотоке это в принципе невозможно).

Однако при противотоке температура поверхности теплообмена вблизи входа горячего теплоносителя оказывается более высокой, чем при прямотоке. При высоких температурах горячего теплоносителя данное обстоятельство приходится учитывать.

К современным теплообменным аппаратам предъявляются повышенные требования по компактности, габаритам и массе. При заданных значениях тепловой мощности, расходов теплоносителей  и гидравлических сопротивлений уменьшить габариты и массу аппаратов можно либо за счет увеличения коэффициентов теплопередачи, либо за счет более плотной компоновки (уменьшения диаметра труб, расстояния между ними). Уменьшение диаметра труб и расстояния между ними ограничивается технологическими требованиями, поэтому возможности этого пути практически исчерпаны. Остается только путь уменьшения габаритных размеров и массы аппарата за счет интенсификации теплообмена.

Известно много методов интенсификации теплообмена. Среди них особое место занимает закрутка потока в трубах с помощью различного рода винтовых вставок (закрученные ленты, шнеки) по всей длине трубы или на ее части, тангенциального подвода теплоносителя в трубу, лопаточных завихрителей, расположенных на входе или периодически. Кроме того, с целью интенсификации используются также криволинейные каналы (змеевиковые и спиральные). В ряде случаев для интенсификации теплообмена можно применять наложение на вынужденное течение колебаний расхода. При наличии в канале акустического резонанса теплоотдача существенно увеличивается в зоне пучности скорости стоячей волны. При этом заметно возрастает и средняя теплоотдача.

Однако, наиболее реальным, доступным и высокоэффективным путем интенсификации теплообмена является искусственная турбулизация потока. При умеренном росте гидравлического сопротивления она значительно увеличивает коэффициент теплоотдачи. Рассматриваемый ниже метод интенсификации теплообмена основан на детальном изучении структуры турбулентного течения в каналах.

Рассмотрим распределение вдоль радиуса трубы безразмерных температур Θ, 
скорости  
[image: image88.wmf](

)

0

W

Y

W

X

, плотности теплового потока 
[image: image89.wmf](

)

W

q

Y

q

, массовой скорости 
[image: image90.wmf]0

0

W

W

X

×

×

r

r

 и коэффициента турбулентного переноса импульса 
[image: image91.wmf]m

m

Т

 при течении в трубе газа  с Rew = 4,3·104, Pr = 0,7 ( 1 – нагревание воздуха при Tw = 1000 К, TF = 154 К;  2 – охлаждение воздуха при TW= 300 К,  TF = 902 К;  3 – изотермическое течение).

Так как:

[image: image92.wmf](

)

r

T

q

Г

¶

¶

+

=

l

l

                                                          (33)

а коэффициент теплоотдачи:


[image: image93.wmf]F

W

W

T

T

q

-

=

a

                                                              (34)

где среднемассовая температура потока:

[image: image94.wmf]ò

ò

×

×

×

×

×

×

×

×

×

=

0

0

0

0

r

p

r

p

F

dr

r

W

C

dr

r

W

T

C

T

r

r

                                                  (35)

то нетрудно заключить, что наибольшее влияние на  ( окажет увеличение (Г  в непосредственной близости от стенки. В пристенном слое  толщиной (0,05 …0,1) r0 среднее значение коэффициента турбулентной теплопроводности  (r не превышает 10% от максимального при данном числе Рейнольдса, а тепловой поток близок к максимальному. Поэтому, в пристенном слое толщиной (0,05…0,1) 
[image: image95.wmf]0

r

 или высотой 
[image: image96.wmf]160

...

60

»

=

+

r

t

u

W

Y

Y

 (Y – расстояние от стенки; ( - кинематическая вязкость; (W -  касательное напряжение на стенке) расходуется 60… 70% располагаемого температурного напора. Чем больше число Прандтля, тем на более узкий пристенный слой целесообразно воздействовать. Следовательно, наибольшей интенсификации теплоотдачи можно добиться, увеличивая  (Г именно в таких пристенных слоях. В то же время ясно, что дополнительная турбулизация ядра потока (где  (Г велико, а  q (( qw) мало увеличит теплоотдачу, хотя и приведет к большему росту гидравлических потерь.

Эффективным методом интенсификации теплоотдачи является создание в пристенной области отрывных зон. Наилучшие результаты получаются при дискретной турбулизации потока на стенках каналов, причем источниками турбулентных вихрей должны служить плавно очерченные выступы или канавки с высотой  Y+ =60…150. Их не рекомендуется располагать слишком часто (t/h= 5…10, где t – шаг, а h – высота турбулизатора),  так как возникающие при этом за турбулизатором пульсации не успеют заметно затухнуть на пути к следующему турбулизатору и будут диффундировать в ядро, увеличивая тем самым интенсивность пульсаций. Подобное явление имеет место в шероховатых трубах и ведет к значительному росту гидравлических потерь при небольшом повышении теплоотдачи.

Если же увеличить расстояние между турбулизаторами, то дополнительно возникшие в зоне вихри и генерируемые при их периодическом разрушении турбулентные пульсации переносятся потоком близко к стенке, повышая  (Г только около нее, а значит, интенсификация теплоотдачи будет достигнута ценой минимальных гидравлических потерь. При слишком большом (t/h = 50 …100) расстоянии между турбулизаторами дополнительная турбулентность успевает заметно затухнуть на некотором расстоянии от турбулизатора, и остальной участок канала до следующего турбулизатора по структуре потока будет мало отличаться от гладкого канала.

Максимальное увеличение теплоотдачи  Nu/Nuгл и гидравлического сопротивления (/(гл достигается при  t/h ( 10, причем максимум  Nu/Nu гл не зависит от формы турбулизатора, а максимум  (/(гл сильно зависит (он минимален при плавной форме турбулизатора).

Проведенный анализ позволил выбрать рациональный метод интенсификации теплообмена в каналах любого поперечного сечения и разработать способы его реализации. Для трубчатых теплообменных аппаратов  предложен следующий метод интенсификации теплообмена. На наружной поверхности теплообменных труб накаткой наносят периодически расположенные кольцевые канавки. При этом на внутренней поверхности труб образуются кольцевые диафрагмы с плавной конфигурацией. Диафрагмы и кольцевые канавки турбулизируют поток в пристенном слое и обеспечивают интенсификацию теплообмена как снаружи, так и внутри труб. При этом не увеличивается наружный диаметр труб, что позволяет использовать их в тесных пучках и не менять существующей технологии сборки трубчатых теплообменных аппаратов. Данные поверхности теплообмена применяются в трубчатых аппаратах, работающих на газах и жидкостях, а также при кипении и конденсации теплоносителей.

Увеличение коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления  в трубах с кольцевыми диафрагмами по сравнению с гладкими удобно учитывать отношениями  Nu/Nuгл и (((гл  при одинаковых числах Re (индекс «гл» относится к гладкой трубе). При определении коэффициентов теплоотдачи в трубах с кольцевыми диафрагмами и в пучках труб с кольцевыми канавками увеличение поверхности теплообмена не учитывалось, т.е. плотность теплового потока     рассчитывалась по поверхности гладкой трубы.  При определении  Re и коэффициента гидравлического сопротивления  ( скорость потока рассчитывалась по проходному сечению гладких каналов.

Были найдены оптимальные параметры турбулизаторов. Установлено, что отрывные зоны как источники вихревых структур формируют неустойчивость вязкостных течений, расширяя тем самым переходную область (Re = 2000…5000), в которой достигаются наиболее эффективные соотношения между ростом коэффициента теплоотдачи и гидравлического сопротивления (Nu/Nuгл=2,83 при (/(гл=2,85). На основе  выявленного механизма взаимодействия искусственных турбулизаторов с потоком в области перехода и слаборазвитой турбулентности установлено, что рациональная интенсификация достигается в этих условиях при достаточно больших высотах диафрагм (
[image: image97.wmf]1

1

d

d

¢

= 0,92) и оптимальном шаге t/d1=1. В области развитого турбулентного течения наиболее эффективные результаты получаются при невысоких диафрагмах  (
[image: image98.wmf]1

1

d

d

¢

=0,94) и небольшом шаге (t/d1 = 0,25 … 0,5). По приложению 2 видно изменение Nu/Nuгл и (/(гл в зависимости от 
[image: image99.wmf]1

1

d

d

¢

 и  t/d1 и при Re =4·105. С увеличением высоты диафрагмы (с уменьшением 
[image: image100.wmf]1

1

d

d

¢

) отношение Nu/Nuгл в начале резко возрастает, а затем стабилизируется. Гидравлическое сопротивление с увеличением высоты диафрагм возрастает сначала плавно, а затем резко. В области малых высот диафрагмы (
[image: image101.wmf]1

1

d

d

¢

= 0,96…0,993) изменяется диапазон изменения 
[image: image102.wmf]1

1

d

d

¢

 и  t/d1 , в котором рост теплоотдачи равен или опережает рост гидравлического сопротивления, т.е.  Nu / Nuгл ((((гл. Соотношения Nu/Nuгл= (((гл при  t/d1 = 0,25 увеличиваются с ростом  Re, достигая значения ( 2 при Re=4·105.

Теоретический анализ структуры турбулентных течений в каналах и отрывной  зоне, как источника увеличения турбулентности в потоке, а также экспериментальные исследования  турбулентности в каналах различного поперечного сечения позволили обнаружить признанную в качестве научного открытия неизвестную ранее закономерность изменения теплоотдачи на стенках каналов с дискретной турбулизацией потока при вынужденной конвекции, заключающуюся в том, что в определенном диапазоне соответствующих размеров и расположении турбулизаторов рост теплоотдачи больше роста гидравлического сопротивления по сравнению с аналогичным гладким каналом. Использование практически реализуемого соотношения  Nu/Nuгл((((гл позволяет при заданных значениях тепловой мощности и гидравлического сопротивления теплообменника уменьшить не только объем аппарата, но и площадь его поперечного сечения.

Применение данного метода интенсификации позволяет уменьшить объем теплообменного аппарата примерно в два раза при неизменных значениях тепловой мощности и мощности на прокачку теплоносителя.

Значительный эффект наблюдается в переходной области. При этом объем теплообменного аппарата может быть уменьшен в 2,5 раза.

Область с Nu/Nuгл((((гл имеет место и при продольном обтекании пучков труб с кольцевыми канавками, вплоть до Nu/Nuгл= 1,4 …1,5 при относительном шаге размещения труб в пучке S/d2 = 1,2. При этом объем аппарата может быть снижен на одну треть. Накатка труб с различными соотношениями между глубиной канавок снаружи и высотой диафрагмы внутри труб позволяет получить оптимальную интенсификацию теплоотдачи по обеим поверхностям теплообмена при различных шагах размещения труб в пучке (S/d2 = 1,05…1,5).

Приведем некоторые расчетные рекомендации.

1. Опытные данные по средней теплоотдаче при нагревании и охлаждении газов обобщаются следующими зависимостями:

при  
[image: image103.wmf]1

1

d

d

¢

=0,88…0,98, 
[image: image104.wmf]1

d

t

¢

= 0,25…0,8


[image: image105.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

-

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

=

326

,

0

1

13

,

1

1

1

1

2

,

18

exp

2

3

35

6

,

4

Re

lg

1

d

t

d

d

Nu

Nu

f

гл

                             (36)

при  
[image: image106.wmf]1

1

d

d

¢

 = 0,88…0,98,  t/d1 = 0,8…2,5 


[image: image107.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

¢

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

=

1

1

1

1

33

,

3

33

,

17

33

,

16

33

,

3

35

6

,

4

Re

lg

1

d

t

d

d

d

t

Nu

Nu

f

гл

                      (37)

при  
[image: image108.wmf]1

1

d

d

¢

= 0,90…0,97,    t/d1 = 0,5 …10


[image: image109.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

¢

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

58

,

0

1

1

1

1

1

1

9

exp

14

,

1

1

28

,

0

14

,

1

45

,

7

6

,

4

Re

lg

1

d

t

d

d

d

d

Nu

Nu

w

гл

                        (38)

В (36) и (37)  Ref определяется по среднемассовой температуре потока, а  Rew  в (38) – по средней температуре стенки.

В (36) –(37) Nuгл находится по следующим формулам:

при нагревании газов:

[image: image110.wmf]43

,

0

8

,

0

Pr

Re

0207

,

0

=

гл

Nu

                                                       (39)
где определяющей является средняя по длине трубы температуры стенки.
При охлаждении газов:

[image: image111.wmf]43

,

0

8

,

0

Pr

Re

0192

,

0

=

гл

Nu

                                                  (40) 
где определяющей является средняя по длине трубы температура стенки, или:

[image: image112.wmf]8

,

0

Re

018

,

0

=

гл

Nu

                                                         (41)
где определяющей является среднемассовая по длине трубы температура газов.

Формулы (36)-(38) справедливы при  Re= 104 … 4·105.

2. Средняя теплоотдача для капельных жидкостей при  t/d1 =0,5 и 
[image: image113.wmf]1

1

d

d

¢

(0,94 (Re(Re() составляет:

[image: image114.wmf]445

,

0

1

1

1

100

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

-

=

d

d

Nu

Nu

гл

                                                   (42)
где:

[image: image115.wmf]445

,

0

8

,

0

Pr

Re

0216

,

0

=

гл

Nu

                                                   (43)

Здесь определяющей является среднемассовая температура жидкости по длине трубы.

Значение Re(, при котором рост  Nu/Nuгл с увеличением  Re прекращается, находится по формуле:


[image: image116.wmf]57

,

0

14

,

1

1

1

Pr

1

3150

Re

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

=

d

d

                                                   (44)

3. В кольцевом канале рост теплоотдачи за счет турбулизации потока кольцевыми канавками определяется по формуле:

[image: image117.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

¢

-

-

-

+

=

2

3

2

3

2

2

274

,

0

1

9

,

17

exp

1

64

,

0

1

d

d

t

d

d

d

d

Nu

Nu

гл

                        (45)

справедливой для 
[image: image118.wmf]316

,

0

...

0

2

3

2

2

=

-

¢

-

d

d

d

d

;   
[image: image119.wmf]2

...

22

,

0

2

3

=

-

d

d

t

; Re ( 2·104,  где  d2 – наружный диаметр внутренней трубы;  
[image: image120.wmf]2

d

¢

 – диаметр кольцевой канавки,  d3 – внутренний диаметр наружной трубы.

II. Устройство и принцип работы
А) Экспериментальная установка.
Внешний вид экспериментальной установки для определения зависимости тепловой мощности теплообменного аппарата от схемы включения, вида теплоносителя, геометрических и режимных параметров показан на фото 1.

[image: image121.png]



Фото 1.
Перед началом работы все регулировочные вентили пульта управления должны быть полностью закрыты (переведены в крайнее против часовой стрелки положение), и все тумблеры питания должны быть выключены. Все дальнейшие действия производятся в соответствии с порядком проведения опытов.

Б) Программное обеспечение.
Выполняемым файлом данной лабораторной работы является  MMTP-014M.EXE. После его запуска сначала производится поиск и тестирование необходимого оборудования и, в случае его отсутствия или несоответствия данной работе, выдается сообщение об ошибке аппаратуры как показано на рис.1:
[image: image122.png]e HKaKkoft VaHepHTREH oY He oBHapYKeH,

Veperia Heaos oAt





Рисунок 1
В этом случае Вы должны закрыть данное окно и можете продолжать работу только в режиме анализа, предварительно открыв (если таковые имеются) ранее измеренные значения. Измерения в данном случае становится невозможными.

    В любом случае (т.е. была ошибка оборудования или нет), перед Вами появится информационное окно, как показано на рис.2:

[image: image123.png]Tocuapersertos mpeanpiTe
HerPONETOBCKOS CrewH b HOE KOHCTRUKTORCKD® P

Taboparoprian patora MMTP_0T4M
Viccnenosare paors) Tenno0MenHOTD amapaa npw
UTaLLIOHHOM HORUPOEHL

Coppight © 2003
Bepcia 21

HaXtre 0640 Knasuiy W KHOMKY MblL, o6l
SaKpeiTs 570 oKD





Рисунок 2
Это окно закроется автоматически через 10 секунд, если Вы раньше не нажмете любую клавишу или любую кнопку мыши. Это же окно можно отобразить в любое время нажатием на пиктограмму Авторы панели инструментов.

    Приблизительный вид основного окна программы ММТП-014М показан на рис.3:

[image: image124.png]a3 el 3Aaa




Рисунок 3

Как видно из рис.3, окно программы разбито на несколько областей отображения:

1. Область отображения измеренных значений.
2. Область списка сохраненных значений. Любая точка измерения может быть сохранена в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

3. Область панели инструментов (Toolbar). В данной программе, с целью упрощения управления, визуально отсутствует "меню".  Все управление осуществляется путем нажатия левой кнопки "мыши" на соответствующую пиктограмму панели инструментов. "Всплывающие" подсказки, появляющиеся при помещении курсора "мыши" в область соответствующей пиктограммы, вкратце объясняют то, что произойдет при нажатии на пиктограмму.

В) Окно списка сохраненных значений.
В любой момент времени все текущие параметры измерения могут быть сохранены в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

Окно списка сохраненных значений предназначено для отображения всех наборов параметров, которые Вы решили использовать для последующего анализа.

[image: image1.jpg]TennooGmermste ammaparst

Tloeepxuoctaste Konraxtaste
Pexyneparmemste | | Peremeparummste ‘Mecuremsmite | | BapSotaxamste




Приблизительный внешний вид окна списка представлен на рисунке:

Где:

- dP - расход горячего и холодного теплоносителей;

- P   - давление горячего и холодного теплоносителей;

- T, T’, T” - соответствующие температур горячего и холодного теплоносителей.
Точки, в которых производятся измерения соответствующих параметров, отображены на условном изображении окна измерений.
Единицы измерений приведены в заголовках столбцов вместе с самими параметрами.
Контрастным цветом на рисунке выделена строка, соответствующая измерению, которое в данный момент анализируется. 
Выбор анализируемой диаграммы осуществляется путем подведения курсора и нажатием левой кнопки "мыши" на нужной строке таблицы.
Добавление строки в список можно осуществить только при наличии исправной аппаратуры (см. Редактирование-Внести в список).
Удаление анализируемой строки из списка можно осуществить в любое время (см. Редактирование-Удалить из списка).

Г) Окно измерений.
Область отображения измеренных значений представлена на рисунке в виде условного графического изображения установки.

Внешний вид условного графического изображения установки может иметь 4 различных варианта, в зависимости от направления движения теплоносителей и их материала (см. Установки).

[image: image318.png]dPr.Ma.

Pr.Ma

TrC

Ir.C

Trece

Py Na

Py Ma

I

Tx.C

Ts, C*

Tx.C




Для примера на рисунке отображен вариант, когда направление движения – прямоток, а вещество обоих теплоносителей – воздух.
Все параметры измерений, их названия, местоположение датчиков и единицы измерения очевидны из рисунка.


Д) Панель инструментов.
Вся работа с программой осуществляется с помощью панели инструментов, находящейся в нижней части окна программы, нажатием левой кнопки "мыши" в области соответствующей пиктограммы. При движении курсора "мыши" внутри областей пиктограмм появляется короткая подсказка о выполняемом действии. Панель инструментов условно разделена на несколько групп:

Работа с файлами:
Новый - создание нового документа (т.е. пустого списка измеренных значений) для последующего заполнения согласно заданию;
Открыть - открытие файла ранее сохраненного документа для последующего анализа, печати и т.д.;
Сохранить как... - сохранение документа (т.е. списка измеренных значений) в файл с явным указанием имени;

Предварительный просмотр и печать:
Печатать - вывод результатов измерений на принтер;

Установки печати - настройка различных параметров печати (бумага, ориентация и т.д.);

Предварительный просмотр печати - просмотр на экране, как будет выглядеть напечатанный документ. В окне Предварительный просмотр нажмите кнопку Закрыть, чтобы вернуться в документ.

Установки:
Установки - Вводятся геометрические параметры теплообменника: D1, D11, D2, D21, D3, T, L ; вид теплоносителя по горячей и холодной сторонам (воздух; вода); схема течения (прямоток, противоток). При нажатии на пиктограмму Вам будет предложено выбрать c помощью диалога параметры согласно заданию:

[image: image125.png]Tenmorosren

- Monomesi - Fopaaat
& Bosays-Bosaus
 Bosay-Bona
© Bona -Bosaus
C Bons -Bona

[ Hanpasere————

T~ Mpatvearor

BrgTp QAN TR TPUG
Hapyxtit auaners Tpuses
BHUTPEHA BT KOKUHS
Onvia amapara

IvaveTp Koues uppar
IvaveTp Koneuessi Kananos
War Komuees anapparta

0022
0024
004

0022
0024

0024

Cance

0005-0022
0008-0024
001-004
03-50
000530022
00070024
000150024





Редактирование:
Внести в список - добавляет в список измеренных значений все текущие параметры. При этом осуществляется сортировка по возрастанию параметров в соответствии их положением в таблице слева направо;

Удалить из списка - удаляет из списка измеренных значений выделенное измерение (выделение осуществляется щелчком левой кнопки "мыши" в области выделяемой линии таблицы).
Кроме того имеются еще несколько пиктограмм:

Справка - получение этой справки;

 Авторы - информация об авторах программы ММТП-014М;

Выход - завершение работы с программой.

III. Порядок выполнения
После включения установки в сеть и запуска рабочей программы на мониторе высвечивается тема лабораторной работы.

В рекомендуемом диапазоне основных режимных параметров (приложение 1), по заданию преподавателя выбирается один из вариантов предстоящего опыта и, с помощью Установок, вводятся геометрические параметры теплообменника: 
[image: image126.wmf]1

d

, [image: image127.wmf]1

d

¢

, 
[image: image128.wmf]2

d

, 
[image: image129.wmf]2

d

¢

, 
[image: image130.wmf]3

d

, h, L ; вид теплоносителя по горячей и холодной сторонам (воздух; вода); схема течения (прямоток, противоток). По окончании набора параметров и контроля их ввода на экране высвечивается схема экспериментальной установки с отображением направления течения теплоносителей и расположением измерительных устройств.

После этого на пульте установки включается тумблер питания и можно приступить к исследованию рабочего процесса. С помощью регулятора расхода устанавливается расход холодного теплоносителя путем изменения давления перед диафрагмой 
[image: image131.wmf]X

P

, а давление 
[image: image132.wmf]X

P

 и перепад давлений на диаграмме 
[image: image133.wmf]X

dP

 фиксируется по индикаторному прибору. С помощью регулятора расхода устанавливается расход горячего теплоносителя путем изменения давления перед диафрагмой 
[image: image134.wmf]Г

P

, причем давление 
[image: image135.wmf]Г

P

 и перепад давлений на диафрагме [image: image136.wmf]Г

dP

 фиксируются по индикаторному прибору. Плавным вращением ручки регулятора нагревательного устройства устанавливается температура, установленной на входе по горячей стороне 
[image: image137.wmf]Г

Т

¢

. Устанавливаем с помощью ручки  регулятора нагревательного устройства температуру, установленной на входе по холодной стороне 
[image: image138.wmf]Х

Т

¢

.
Регистрация измеренных величин производится по индикаторному прибору и дублируются на мониторе.

Результаты экспериментов заносятся в протокол испытаний (табл.1)
	№ режима
	Схема включения
	Горячий теплоноситель
	Холодный теплоноситель
	Геометрические параметры, м

	
	
	
	
	
[image: image139.wmf]1

d


	[image: image140.wmf]1

d

¢


	
[image: image141.wmf]2

d


	
[image: image142.wmf]2

d

¢


	
[image: image143.wmf]3

d


	T
	L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ режима
	Параметры давления, кгс/ м2
	Параметры температуры, ºC

	
	[image: image144.wmf]Г

dP


	
[image: image145.wmf]X

dP


	
[image: image146.wmf]Г

P


	
[image: image147.wmf]X

P


	[image: image148.wmf]Г

T


	
[image: image149.wmf]Х

Т


	
[image: image150.wmf]Г

Т

¢


	
[image: image151.wmf]Х

Т

¢


	
[image: image152.wmf]Г

T

¢

¢


	
[image: image153.wmf]Х

Т

¢

¢



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1. Протокол эксперимента

С помощью регуляторов расхода и нагрева теплообменник переводится на следующий тепловой режим и аналогичным образом снимаются необходимые показания.

По окончании проведения опытов на заданных режимах производится перевод всех регуляторов в исходное положение.

IV. Обработка результатов измерений
1. Определяются расходы горячего и холодного теплоносителей. 

При использовании в качестве теплоносителя воды ее расход определяется для горячей и холодной сторон по формулам:

[image: image154.wmf]Г

Г

P

G

D

=

0723

,

0

                                                              (46)


[image: image155.wmf]X

X

P

G

D

=

0723

,

0

                                                            (47)

где перепады давлений  
[image: image156.wmf]Г

P

D

 и  
[image: image157.wmf]X

P

D

 выражены в кгс/м2, (G( = 1 кг/с.

При использовании в качестве теплоносителей воздуха его расходы соответственно будут:

[image: image158.wmf]Г

Г

Г

Г

Г

Г

T

R

P

P

P

G

×

D

×

×

=

D

×

×

=

-

-

3

3

10

472

,

0

10

472

,

0

r

                                (48)


[image: image159.wmf]Х

Х

Х

Х

T

R

P

P

G

×

D

×

×

=

-

3

10

472

,

0

                                                (49)

где перепады давлений  
[image: image160.wmf]Г

P

D

 и  
[image: image161.wmf]X

P

D

 выражены в кгс/м2;  
[image: image162.wmf]Г

r

– плотность воздуха перед диафрагмой  ((( = 1 кг/м3;  
[image: image163.wmf]Г

P

,
[image: image164.wmf]X

P

– давление воздуха перед диафрагмами; [image: image165.wmf]Г

T

,
[image: image166.wmf]Х

Т

 – температуры воздуха перед диафрагмами;  R – газовая постоянная для воздуха (R =29,3 кгм/(кгК)).

2. По формулам (19), (23),(24) определяются среднелогарифмические температурные напоры.

3. Вычисляется тепловой поток, передаваемый в аппарате


[image: image167.wmf](

)

X

X

pX

X

X

T

T

C

G

Q

¢

-

¢

¢

=

                                                     (50)

[image: image168.wmf](

)

Г

Г

p

Г

Г

Г

T

T

C

G

Q

¢

¢

-

¢

=

                                                    (51)

где теплоемкости теплоносителей 
[image: image169.wmf]p

Г

С

 и 
[image: image170.wmf]p

Х

С

 определяются по средним температурам:


[image: image171.wmf](

)

Г

Г

Г

Т

Т

Т

¢

¢

+

¢

=

5

,

0

 и 
[image: image172.wmf](

)

Х

Х

Х

Т

Т

Т

¢

¢

+

¢

=

5

,

0


соответственно.

4. Определяется значение коэффициента теплопередачи


[image: image173.wmf]X

лог

X

F

T

Q

K

×

D

=

                                                                  (52)

если холодный теплоноситель имеет меньший коэффициент теплоотдачи (холодный теплоноситель – воздух ), или по формуле:

[image: image174.wmf]Г

лог

Г

F

T

Q

K

×

D

=

                                                               (53)

если горячий теплоноситель имеет меньший коэффициент теплоотдачи. Здесь 
[image: image175.wmf]l

d

F

X

×

×

=

2

p

, 

[image: image176.wmf]l

d

F

Г

×

×

=

1

p

. Если коэффициенты теплоотдачи соизмеримы (для теплообменника «вода-вода» или «воздух-воздух») поверхность теплообмена определяется по среднему диаметру.

5. По формулам (5) определяются полные теплоемкости массовых расходов теплоносителей  
[image: image177.wmf]Г

С

 и  
[image: image178.wmf]Х

С

.

6. Подсчитывается коэффициент тепловой эффективности теплообменного аппарата в каждом из режимов как отношение действительно переданного теплового потока к максимально возможному:

[image: image179.wmf](

)

X

Г

X

X

пред

X

X

T

T

C

Q

Q

Q

¢

-

¢

=

=

×

m

                                                 (54)

7. Определяется число единиц переноса теплоты (безразмерный коэффициент теплопередачи):

[image: image180.wmf]X

X

C

KF

N

=

                                                             (55)

8. В соответствии с конкретным заданием, полученным от преподавателя, определяется изменение величин  
[image: image181.wmf]лог

Т

D

, К, (, N в зависимости от вида теплоносителя, схемы течения, величин  
[image: image182.wmf]Г

G

, 
[image: image183.wmf]Х

G

, 
[image: image184.wmf]Г

Т

¢

,  
[image: image185.wmf]Х

Т

¢

, а также геометрических параметров аппарата  d1, d2 , d3 , l. Необходимо построить графики изменения величин  
[image: image186.wmf]лог

Т

D

, К, (, N в зависимости от изменяющихся в эксперименте величин и проанализировать полученные результаты.

9. Если в теплообменнике один из коэффициентов теплоотдачи значительно меньше другого (например, в теплообменнике «вода – воздух» коэффициент теплоотдачи по воздуху значительно меньше, чем коэффициент теплоотдачи по воде), то, используя метод теплообменника, можно его определить, считая известными и значения коэффициентов теплоотдачи по другой стороне. Если, например, в рассматриваемом аппарате типа «труба в трубе» горячим теплоносителем является вода, а холодным – воздух, то коэффициент теплоотдачи по воздуху:

[image: image187.wmf]1

2

1

2

ln

2

1

1

1

1

d

d

d

K

d

С

X

l

X

×

-

-

=

l

a

a

                                              (56)
где К1 определяется по формуле (16), коэффициент теплоотдачи по воде 
[image: image188.wmf]Г

a

 из соотношения


[image: image189.wmf]25

,

0

4

,

0

8

,

0

1

Pr

Pr

Pr

Re

023

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

=

Г

Г

Г

Г

Г

d

Nu

l

a

                                        (57)

где 
[image: image190.wmf]Г

Г

Г

d

G

m

p

×

×

=

1

4

Re

;  
[image: image191.wmf]Г

m

, 
[image: image192.wmf]Г

l

, 
[image: image193.wmf]Г

Pr

 определяются по средней температуре горячей воды  
[image: image194.wmf](

)

Г

Г

Г

Т

Т

Т

¢

¢

+

¢

=

5

,

0

; 
[image: image195.wmf]C

Pr

 определяется по температуре стенки 
[image: image196.wmf]C

T

, в первом приближении принять 
[image: image197.wmf]Г

C

T

T

@

. Коэффициент теплопроводности материала стенки принять 
[image: image198.wmf]С

l

=20 Вт/(мК).

Если в аппарате горячим теплоносителем является воздух, а холодным – вода, то коэффициент теплоотдачи по горячей стороне  
[image: image199.wmf]Г

a

 может быть определен с использованием формулы (15), где коэффициент теплоотдачи по воде  
[image: image200.wmf]Х

a

определяется по формуле:

[image: image201.wmf]16

,

0

3

2

3

86

,

0

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

=

d

d

d

Nu

X

X

l

a

 ,  
[image: image202.wmf]11

,

0

4

,

0

8

,

0

16

,

0

3

2

Pr

Pr

Pr

Re

023

,

0

86

,

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

-

С

X

X

X

cp

d

d

Nu

            (58)
где 
[image: image203.wmf]2

3

d

d

d

Э

-

=

 – эквивалентный диаметр для кольцевого канала, 
[image: image204.wmf](

)

X

X

X

d

d

G

m

p

2

3

4

Re

+

=

; 
[image: image205.wmf]Х

m

, 
[image: image206.wmf]Х

l

, 
[image: image207.wmf]Х

Pr

 определяются по средней температуре холодной воды  
[image: image208.wmf](

)

Х

Х

Х

Т

Т

Т

¢

¢

+

¢

=

5

,

0

; 
[image: image209.wmf]C

Pr

  определяется по температуре стенки 
[image: image210.wmf]C

T

. В первом приближении принять 
[image: image211.wmf]Х

C

T

T

=

.

10. Результаты обработки опытных данных сводятся в табл.2.

	№ режима
	[image: image212.wmf]Г

T

, К
	
[image: image213.wmf]Х

Т

, К
	
[image: image214.wmf]Г

Т

¢

, К
	
[image: image215.wmf]Х

Т

¢

, К
	
[image: image216.wmf]Г

T

¢

¢

, К
	
[image: image217.wmf]Х

Т

¢

¢

, К
	
[image: image218.wmf]Г

G

, кг/с
	
[image: image219.wmf]X

G

, кг/с
	
[image: image220.wmf]лог

T

D

, К
	
[image: image221.wmf]p

Г

С

, Дж/(кгс)
	
[image: image222.wmf]Г

Q

, Вт
	
[image: image223.wmf]p

Х

С

, Дж/(кгс)
	
[image: image224.wmf]X

Q

, Вт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ режима
	K, [image: image225.png]Bm





	
[image: image226.wmf]Г

C

, Вт/К
	
[image: image227.wmf]Х

C

, Вт/К
	η
	N
	Ке, [image: image228.png]Bm





	
[image: image229.wmf]Х

Г

h

h

, [image: image230.png]



	
[image: image231.wmf]Х

Г

l

l

, [image: image232.png]Bm




	
[image: image233.wmf]Х

Г

Pr

Pr


	
[image: image234.wmf]Х

Г

Re

Re



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ режима
	Prc/ Prc
	
[image: image235.wmf]Г

Nu

/
[image: image236.wmf]X

Nu


	
[image: image237.wmf]Г

a

/
[image: image238.wmf]X

a

, [image: image239.png]Bm




	
[image: image240.wmf]X

a

/
[image: image241.wmf]Г

a

, [image: image242.png]Bm




	
[image: image243.wmf]X

m

/
[image: image244.wmf]Г

m

, [image: image245.png]



	
[image: image246.wmf]X

l

/
[image: image247.wmf]Г

l

, [image: image248.png]Bm




	
[image: image249.wmf]X

Nu

/
[image: image250.wmf]Г

Nu


	
[image: image251.wmf]X

Re

/
[image: image252.wmf]Г

Re


	
[image: image253.wmf]Xp

Nu

/
[image: image254.wmf]Гp

Nu



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2. Результаты обработки опытных данных
Верхняя строка в табл.2 соответствует определению 
[image: image255.wmf]Х

a

 методом теплообменника, нижняя - определению  
[image: image256.wmf]Г

a

.

11. Для варианта определения  
[image: image257.wmf]Х

a

 строится зависимость 
[image: image258.wmf]X

Nu

  от  
[image: image259.wmf]X

Re

 и проводится сопоставление полученных величин с расчетной зависимостью для кольцевых каналов с обогреваемой внутренней трубкой:


[image: image260.wmf]5

,

0

16

,

0

2

3

8

,

0

Re

0176

,

0

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

X

C

X

Xp

T

T

d

d

Nu

                                           (59)
Для варианта определения  
[image: image261.wmf]Г

a

 строится зависимость 
[image: image262.wmf]Г

Nu

 от 
[image: image263.wmf]Г

Re

  и проводится сопоставление полученных величин с расчетной зависимостью для трубы:


[image: image264.wmf]8

,

0

Re

0202

,

0

Г

Гp

Nu

=

                                                           (60)

12. При исследовании работы теплообменного аппарата, в котором применена интенсификация теплообмена, необходимо сопоставить полученные в п.8 зависимости с аналогичными зависимостями для теплообменника без интенсификации теплообмена при одинаковых значениях задаваемых параметров  
[image: image265.wmf]Г

G

, 
[image: image266.wmf]X

G

, 
[image: image267.wmf]Г

Т

¢

, 
[image: image268.wmf]Х

Т

¢

, d1, d2, d3, l.

13. При определении коэффициентов теплоотдачи по горячей стороне в аппарате с интенсификацией сопоставить полученные значения  
[image: image269.wmf]Г

Nu

 с расчетной зависимостью для теплоотдачи гладкой трубы 
[image: image270.wmf]Ггл

Nu

 (60) и определить отношение  
[image: image271.wmf]Г

Nu

/
[image: image272.wmf]Ггл

Nu

 в зависимости от  
[image: image273.wmf]Г

Re

 и безразмерных геометрических параметров 
[image: image274.wmf]1

1

d

d

¢

и  t/d1 . Построить соответствующие графики и сопоставить полученные результаты с эталонными значениями, приведенными в приложении 2.

При  Re=cоnst и  t/d1 = cоnst построить зависимость  
[image: image275.wmf]Г

Nu

 / 
[image: image276.wmf]Ггл

Nu

  от  
[image: image277.wmf]1

1

d

d

¢

. Используя данные приложения 2, на том же графике нанести зависимость отношения коэффициентов гидравлического сопротивления  (/(гл. Определить области значений параметров, где  Nu/Nuгл((/(гл  и Nu /Nuгл( (/(гл
14. При определении коэффициента теплоотдачи по холодной стороне в аппарате с интенсификацией теплообмена сопоставить полученные значения 
[image: image278.wmf]X

Nu

 c расчетной зависимостью 
[image: image279.wmf]Хгл

Nu

 для теплоотдачи кольцевого канала с гладкими стенками (59) и определить отношение 
[image: image280.wmf]X

Nu

/
[image: image281.wmf]Хгл

Nu

 в зависимости от  
[image: image282.wmf]X

Re

 и безразмерных геометрических параметров 
[image: image283.wmf]2

3

2

2

d

d

d

d

-

¢

-

  и  
[image: image284.wmf]2

3

d

d

t

X

-

. Построить соответствующие графики и сопоставить полученные результаты с эталонной зависимостью (45).
Приложение 1.

Рекомендуемые диапазоны основных режимных параметров установки

	№
	Параметр
	Обозн.
	Единица
	Диапазон изменения

	1

2

3

4
5

6

7
8 

9

10

11

12

13


	Внутренний диаметр теплообменой трубы

Диаметр кольцевых диафрагм

Наружный диаметр теплообменной трубы

Диаметр кольцевого канала

Внутренний диаметр наружной трубы

Шаг размещения диафрагм и канавок

Длина аппарата

Вид теплоносителя

Схема течения

Перепад давлений на диафрагме горячего теплоносителя

Давление перед диафрагмой горячего теплоносителя

Перепад давлений на диафрагме холодного теплоносителя

Давление перед диафрагмой холодного теплоносителя
	
[image: image285.wmf]1

d



[image: image286.wmf]1

d

¢



[image: image287.wmf]2

d



[image: image288.wmf]2

d

¢



[image: image289.wmf]3

d


Т

L

[image: image290.wmf]Г

dP



[image: image291.wmf]Г

P



[image: image292.wmf]X

dP



[image: image293.wmf]X

P



	м

м

м

м

м

м

м

кгс/м2
кгс/м2
кгс/м2
кгс/м2
	0,006 (0,022


[image: image294.wmf]1

d

¢

/
[image: image295.wmf]1

d

=0,88 (0,98;

Для гладкой трубы 


[image: image296.wmf]1

d

¢

/
[image: image297.wmf]1

d

  11/01=1

0,008 ( 0,024


[image: image298.wmf]2

d

¢

/ 
[image: image299.wmf]2

d

=0,88 (0,98;

Для гладкой трубы  
[image: image300.wmf]2

d

¢

/ 
[image: image301.wmf]2

d

 21/02 =1

0,01 (0,04

(0,25 (1) 
[image: image302.wmf]1

d


0,3 ( (
0 – воздух

1 – вода

0 – прямоток

1 – противоток

50 (7000

104 ( 105
50 ( 7000

104 ( 105



Приложение 2.

Отношения   Nu /Nuгл  и (((гл в зависимости от  Re и  
[image: image303.wmf]1

d

¢

/
[image: image304.wmf]1

d

, полученные при течении воздуха в трубах

	[image: image305.png]d, 1d,




	Re=104
	Re=2 104
	Re =4 104
	Re=103
	Re=2 103
	Re =4 103

	
	[image: image306.png]%‘g




	[image: image307.png]& [




	[image: image308.png]%‘g




	[image: image309.png]& [




	[image: image310.png]%‘g




	[image: image311.png]& [




	[image: image312.png]%‘g




	[image: image313.png]& [




	[image: image314.png]%‘g




	[image: image315.png]& [




	[image: image316.png]%‘g




	[image: image317.png]& [





	t/d1 = 0,25

	1

0,99

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

0,89

0,88
	1
1,28

1,80

1,98

2,14

2,30

2,43

2,54

2,60

2,65

2,65

-


	1
1,45

2,36

2,84

3,28

3,80

4,20

4,70

5,20

5,80

6.32

-
	1
1,30

1,80

2,00

2,20

2,35

2,50

2,64

2,75

2,80

2.85

2,87
	1
1,36

2,20

2,76

3,30

3,85

4,36

5,00

5,60

6,30

7.10

-
	1
1,32

1,85

2,08

2,28

2,43

2,58

2,68

2,77

2,80

2,80

2,80


	1
1,32

2,20

2,74

3,35

4,10

4,86

5,66

6,40

7,16

8,10

-
	1
1,35

1,88

2,10

2,28

2,432,58

2,70

2,78

2,82

2,82

2,82
	1
1,20

2,15

2,68

3,32

4,15

5,20

6,24

7,35

8,22

9,20

-
	1
1,37

1,95

2,15

2.37

2,56

2.68

2.78

2,84

2,88

2.92

2,96
	1
1,20

2,08

2,74

3.40

4.20

5.15

6,18

7,40

8,80

10,30

-
	1
1,38

2,05

2.25

2.45

2.63

2.79

2.92

3,00

3,08

3,12

3,16
	1
1,17

2.05

2,70

3.50

4.45

5.45

6.60

7,80

9,08

10,56
- 

	t/d1 = 0,5

	1

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,90

0,89

0,88
	1

1,23

1.50

1,70

1,88

2,05

2,20

2.32

2.40

2.54

2.58

2.58
	1

1.34

1.68

1.04

2.40

2.90

3.45

4.00

4.70

6,30

7,30

8,50
	1

1,28

1,52

1,75

1,92

2,08

2,26

2.40

2.54

2,69

2.70

2.72
	1

1.12

1,40

1,70

2.10

2.90

3.60

4.50

5.30

7,20

8,20

9,23
	1

1,22

1,45

1.65

1.86

2,06

2.24

2.38

2.50

2.68

2.70

2,70
	1

1,16

1,40

1,80

2,30

3.04

3.80

4.60

5,45

7,28

8,50

10,50
	1
1,25

1.48

1,7

1,92

2,12

2.22

2.37

2.49

2.67

2.70

2.70
	1
1.20

1,48

1,84

2.36

3.05

3,90

5,00

6,16

8,56

9,90

11,50
	1

1.28

1,55

1,80

2,04

2,21

2.38

2,50

2,61

2,77

2.81

2,85
	1
1.20

1.45

1.88

2.50

3.22

4.08

4,92

5,90

8,13

9,65

10,50
	1

1,32

1,61

1,88

2,10

2,28

2,45

2,61

2,74

2,92

2,98

3,001
	1
1,08

1,37

1,73

2,25

2.97

3.81

4,80

5,78

8,30

9,80

11,60

	t/ d1 = 1,0

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	0,99
	1,13
	1,05
	1.13
	1.07
	1,15
	1,08
	1,15
	1.11
	1.16
	1,07
	1,12
	1,08

	0,98
	1,27
	1,10
	1.25
	1.15
	1,30
	1.16
	1,34
	1,27
	1.40
	1.28
	1,28
	1,20

	0,97
	1,41
	1,15
	1,40
	1.20
	1,45
	1,27
	1,54
	1,45
	1,55
	1,53
	1.43
	1,40

	0,96
	1,57
	1,25
	1,55
	1,30
	1,61
	1,50
	1,70
	1.72
	1.70
	1,85
	1.60
	1.65

	0,95
	1,69
	1.40
	1,65
	1.46
	1,73
	1,82
	1,85
	2,02
	1,82
	2,20
	1,75
	1,95

	0,94
	1,81
	1,80
	1,82
	1,72
	1,86
	2.30
	1,97
	2.39
	1.96
	2,61
	1,90
	2.40

	0,93
	1,93
	2.44
	1,95
	2.08
	1.98
	2,94
	2.05
	2.85
	2,08
	3,07
	2.08
	2,90

	0,92
	2,07
	3.05
	2.09
	2.80
	2.13
	3,50
	2.21
	3.45
	2.20
	3,52
	2.21
	3.40

	0,91
	2,17
	3,72
	2.21
	3,76
	2.23
	4.30
	2.32
	4.38
	2.32
	4.04
	2.35
	4.13

	0,90
	2.27
	4,52
	2.38
	4.80
	2.35
	5,50
	2.41
	5,60
	2.40
	4.76
	2,47
	4.08

	0,89
	2.38
	5,62
	2.48
	5.90
	2.45
	6,90
	2.52
	6,80
	2,50
	5.80
	2.57
	6.20

	0,88
	2,48
	7,00
	2,60
	7.30
	2.58
	8,25
	2.60
	8,30
	2,60
	7.20
	2,66
	7.45

	0,87
	2,54
	10,00
	2,70
	9,95
	2,66
	10,0
	2.67
	10,0
	2.68
	9,50
	2.74
	9,00

	0,86
	2.62
	-
	2.81
	-
	2.75
	-
	2.72
	-
	2.75
	-
	2,80
	-


PAGE  
16

_1300473226.unknown

_1300622168.unknown

_1300623377.unknown

_1300625321.unknown

_1300626867.unknown

_1300627275.unknown

_1300627499.unknown

_1300627545.unknown

_1300627556.unknown

_1300627567.unknown

_1300627534.unknown

_1300627450.unknown

_1300627486.unknown

_1300627368.unknown

_1300627428.unknown

_1300627398.unknown

_1300627328.unknown

_1300627351.unknown

_1300627309.unknown

_1300627025.unknown

_1300627048.unknown

_1300626942.unknown

_1300625456.unknown

_1300626097.unknown

_1300626403.unknown

_1300626424.unknown

_1300626233.unknown

_1300626367.unknown

_1300626366.unknown

_1300626197.unknown

_1300625739.unknown

_1300625761.unknown

_1300625716.unknown

_1300625439.unknown

_1300625366.unknown

_1300625386.unknown

_1300624008.unknown

_1300624676.unknown

_1300625286.unknown

_1300625305.unknown

_1300624695.unknown

_1300624481.unknown

_1300624644.unknown

_1300624447.unknown

_1300623617.unknown

_1300623797.unknown

_1300623884.unknown

_1300623722.unknown

_1300623781.unknown

_1300623469.unknown

_1300623561.unknown

_1300623415.unknown

_1300622870.unknown

_1300623170.unknown

_1300623295.unknown

_1300623330.unknown

_1300623270.unknown

_1300623130.unknown

_1300623152.unknown

_1300623012.unknown

_1300622674.unknown

_1300622739.unknown

_1300622785.unknown

_1300622716.unknown

_1300622457.unknown

_1300622608.unknown

_1300622629.unknown

_1300622432.unknown

_1300615247.unknown

_1300621233.unknown

_1300621765.unknown

_1300622149.unknown

_1300621331.unknown

_1300621712.unknown

_1300621724.unknown

_1300621384.unknown

_1300621251.unknown

_1300621319.unknown

_1300615714.unknown

_1300621205.unknown

_1300621221.unknown

_1300620278.unknown

_1300620317.unknown

_1300620354.unknown

_1300620778.unknown

_1300620831.unknown

_1300620867.unknown

_1300620431.unknown

_1300620726.unknown

_1300620294.unknown

_1300620174.unknown

_1300620225.unknown

_1300615727.unknown

_1300620157.unknown

_1300615459.unknown

_1300615490.unknown

_1300615501.unknown

_1300615355.unknown

_1300615375.unknown

_1300615428.unknown

_1300615269.unknown

_1300556483.unknown

_1300605840.unknown

_1300614112.unknown

_1300615159.unknown

_1300615193.unknown

_1300614785.unknown

_1300615008.unknown

_1300614328.unknown

_1300606024.unknown

_1300606155.unknown

_1300605937.unknown

_1300557410.unknown

_1300605666.unknown

_1300605680.unknown

_1300557723.unknown

_1300557762.unknown

_1300557698.unknown

_1300557083.unknown

_1300557109.unknown

_1300557056.unknown

_1300474301.unknown

_1300541000.unknown

_1300541960.unknown

_1300542780.unknown

_1300543833.unknown

_1300554301.unknown

_1300554649.unknown

_1300554986.unknown

_1300544081.unknown

_1300543157.unknown

_1300543200.unknown

_1300542866.unknown

_1300542028.unknown

_1300542629.unknown

_1300542655.unknown

_1300542176.unknown

_1300541970.unknown

_1300541192.unknown

_1300541327.unknown

_1300541053.unknown

_1300540371.unknown

_1300540850.unknown

_1300540919.unknown

_1300540830.unknown

_1300540152.unknown

_1300540174.unknown

_1300474441.unknown

_1300473814.unknown

_1300474095.unknown

_1300474216.unknown

_1300474051.unknown

_1300473599.unknown

_1300473766.unknown

_1300473352.unknown

_1300462959.unknown

_1300469292.unknown

_1300471528.unknown

_1300472265.unknown

_1300473139.unknown

_1300473210.unknown

_1300472343.unknown

_1300472006.unknown

_1300472244.unknown

_1300471840.unknown

_1300470075.unknown

_1300470717.unknown

_1300471437.unknown

_1300470334.unknown

_1300469382.unknown

_1300470007.unknown

_1300469323.unknown

_1300467596.unknown

_1300469154.unknown

_1300469206.unknown

_1300469231.unknown

_1300469179.unknown

_1300468153.unknown

_1300468355.unknown

_1300467878.unknown

_1300463161.unknown

_1300467365.unknown

_1300467430.unknown

_1300466882.unknown

_1300463072.unknown

_1300463106.unknown

_1300463043.unknown

_1300461221.unknown

_1300461752.unknown

_1300461970.unknown

_1300462276.unknown

_1300462557.unknown

_1300462249.unknown

_1300461934.unknown

_1300461960.unknown

_1300461805.unknown

_1300461635.unknown

_1300461685.unknown

_1300461722.unknown

_1300461663.unknown

_1300461413.unknown

_1300461562.unknown

_1300461259.unknown

_1300459269.unknown

_1300460720.unknown

_1300460726.unknown

_1300461069.unknown

_1300460722.unknown

_1300459527.unknown

_1300460331.unknown

_1300460589.unknown

_1300460094.unknown

_1300459424.unknown

_1300457386.unknown

_1300458886.unknown

_1300459014.unknown

_1300459111.unknown

_1300458928.unknown

_1300457424.unknown

_1300458832.unknown

_1300457242.unknown

_1300457279.unknown

_1300453734.unknown

