Работа ММТП-011М
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Цель работы - экспериментально определить коэффициент излучения электропроводящего материала в зависимости от температуры и характеристик поверхностей (шероховатости  и степени окисления).

Содержание:

Введение.

Аппаратное обеспечение.

Программное обеспечение.

· Окно списка сохраненных значений
· Окно отображения измеренных значений 

· Панель инструментов
Порядок проведения опытов.

Обработка результатов.

Оценка погрешности.

Введение

Все нагретые тела излучают энергию в виде электромагнитных волн, распространяющихся в вакууме со скоростью света  С= 299,8  106 м/с.

От длины волны зависит действие излучения при падении его на вещество (табл.1).

Таблица 1 – Примерная классификация электромагнитных колебаний

	Виды излучения
	Длина волны излучения  (, м

	Космическое (корпускулярное)

( - излучение

Рентгеновское

Ультрафиолетовое

Видимое

Тепловое (инфракрасное)

Электромагнитные волны
	Порядка 0,05 10-12
0,05  10-12    (      0,1 10-12
1,10-12          (      20  10-9
20  10-9        (      0,4  10-6
0,4  10-6       (      0,8  10-6
0,8  10-6       (      0,8  10-3
0,2  10-3       (      103 


Тепловое излучение, заполняющее некоторую область пространства, как процесс распространения электромагнитных волн, испускаемых телом, совершенно не зависит от температуры окружающей среды. В противоположность лучистому переносу энергии тепловой поток, возникающий в твердых, жидких и газовых телах под влиянием теплопроводности и конвекции, связан с температурным полем через градиент температуры.

Большинство твердых и жидких тел излучают энергию всех длин волн, т.е. имеют сплошной спектр излучения с (   от 0  до  (. К таким телам относятся непроводники и полупроводники электричества, а также металлы  с окисленной шероховатой поверхностью. Чистые металлы с полированной поверхностью, газы и пары излучают энергию дискретно в определенных интервалах длин волн, т.е. имеют прерывистый спектр. Твердые и жидкие тела имеют значительные поглощательную и излучательную способности. Эти процессы у них протекают в тонких поверхностных слоях.

Интенсивность излучения зависит от природы тела, его теплового состояния (температуры), длины волны, состояния поверхности, а для газов и паров еще от толщины слоя и давления, так как их излучение и поглощение осуществляются всеми частицами объема вещества.

Процесс лучистого теплообмена между телами – это процесс превращения тепловой энергии в лучистую и обратно. Лучеиспускание свойственно всем телам при температурах, отличных от абсолютного нуля. Количество энергии излучения, передаваемое в единицу времени через произвольную поверхность  Q, называется потоком излучения (различают монохроматический и интегральный потоки излучения), 

(Q( = 1 Вт. Из энергии излучения абсолютно черного тела  Q0 , которая падает на тело в результате излучения других тел, часть поглощается телом  QA , часть отражается  QR , часть проходит сквозь него  QD , следовательно,

                                     [image: image1.png]


,                        (1)

где  А, R, D  - поглощательная, отражательная и пропускательная способности тела соответственно: А= QA/ Q0 ;    R = QR  /  Q0 ;  D = QD / Q0.

Отсюда

                               А + R + D =1.                             (2)

В природе не существует идеальных тел. Нет ни абсолютно черного тела (подстрочный индекс – 0), у которого  А=1, ни абсолютно белого -  R =1, ни абсолютно прозрачного (диатермичного) -  D =1.

Введение в рассмотрение процессов идеальных тел необходимо, так как они дают предельные значения свойств, которые не достижимы реальными телами. Так, при переносе теплоты излучением между реальными телами для каждого из них

                               А (  R (  D ( 1,                             (3)

но в общем случае справедливо соотношение (2).

Значения  А, R  и  D зависят от природы тела, состояния поверхности, температуры и длины волны излучения. Например, обычное стекло пропускает видимые лучи и является непроницаемым для ультрафиолетовых лучей и в очень малой степени проницаемо для тепловых лучей.

 Законы теплового излучения получены применительно  к идеальному абсолютно черному телу и термодинамическому равновесию. Равновесным тепловым излучением называют тепловое излучение тел в замкнутых изотермических системах. Тепловое излучение имеет динамический характер. Тела в равновесной термодинамической системе одновременно излучают и поглощают энергию в одинаковых количествах, а результирующий поток энергии равен нулю (Qрез = 0). 

Отношение плотности потока излучения, испускаемого в бесконечно малом интервале длин волн, к величине этого интервала длин волн называется спектральной плотностью потока излучения  Е(.

Зависимость спектральной плотности потока излучения от длины волны и температуры для абсолютно черного тела устанавливается законом Планка:

                                  Ео(=[image: image2.png]


,                       (4)

где Е0(  - спектральная плотность потока излучения( спектральная интенсивность излучения) абсолютно черного тела,  (Е0(( =1 Вт;  ( - основание натуральных логарифмов; С1 = 3,74  10 –16 Вт/м2 и  С2 = 1,438  10-2 м.К – постоянная закона Планка;  ( - длина волны,  ((( = 1 м;  Т – абсолютная температура,  Т = 1К.

	[image: image3.png]T1>T2>T3



                                                    

Рис.1 – Спектры излучения абсолютно черного тела
	Излучение абсолютно черного тела имеет непрерывный спектр и зависит только от температуры и длины волны. При длинах волн  ( = 0  и (  = ( спектральная плотность излучения равна нулю. С повышением температуры при данной длине волны  Е0( возрастает. Спектральная плотность потока излучения  Е0( имеет свое максимальное значение при каждой температуре излучения (рис.1) . С увеличением температуры абсолютно черного тела максимум смещается в сторону коротких волн.


Длина волны  (mах, на которую приходится максимум при данной температуре Т, определяется следующим образом:

                     (mах Т = 2,8978  10-3   м К                  (5)

Соотношение (5) составляет содержание закона Вина.

Пользуясь уравнением (5), можно вычислить температуру тела по распределению интенсивности в его спектре, рассматривая тело как черное или серое. Для Солнца  (m(0,48 м.К, тогда температура его поверхности  Т( 6000 К. Закон Планка получен для абсолютно черного тела, а для нечерных тел он выражает максимально возможную плотность потока излучения. Закон Стефана-Больцмана устанавливает зависимость плотности потока интегрального полусферического излучения абсолютно черного тела Е0 от температуры:

                            [image: image4.png]


,            (6)

где  Е0 – плотность потока интегрального полусферического излучения абсолютно черного тела,  ((0( = 1 Вт/м2;  С0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела;

С0 = 5,6687 Вт/м2 К4), Т – абсолютная температура тела. Закон Стефана-Больцмана строго справедлив для серого излучения (рис.2).

	Спектральная плотность излучения для каждого серого тела Е( составляет некоторую и притом одинаковую для всех длин волн и температур долю от спектральной плотности излучения Е0( абсолютно черного тела, то есть

                     [image: image5.png]S

—cont =z,



.                     (7)

Величина (( называется спектральной степенью черноты ( спектральная относительная испускательная способность), численное значение которой зависит от физических свойств, качества поверхности того или иного серого тела.
	[image: image6.png]


         

Рис. 2- Плотность потока излучения в зависимости от длины волны при одинаковой температуре.
1 – абсолютно черное;

2 – серое;

3 – селективное излучение




Очевидно, что согласно условиям, определяющим серое излучение, спектры излучения серого и абсолютно черного тел при одинаковых температурах подобны друг другу, а интегральная степень черноты  (  равна спектральной  ((:

                        [image: image7.png]


  и   ((((.              (8)

Закон Стефана-Больцмана для определения плотности потока интегрального полусферического излучения серого тела записывается в виде:

           [image: image8.png]= 4 7
E:[E)M:s]E di= eC[ ] :0[7]
! 100 100



,              (9)

где С=(С0  - коэффициент излучения серого тела,  (С(= 1 Вт/(м2 К4). Сопоставляя энергии интегрального излучения серого и абсолютно черного тела (8), степень черноты  (  серого 

тела можно представить через отношение коэффициентов излучения:

                                  [image: image9.png]


.                        (10)

Значение  ( для серых тел лежит в пределах от 0 до 1, а коэффициент излучения от  0 до 5,6687 Вт/(м2К4).

Как показали опыты, большинство технических материалов (непроводники и полупроводники электричества, металлы в окисленном состоянии) в достаточной степени отвечают требованиям серого тела.

Применение закона Стефана-Больцмана к реальным телам, принимаемым за серые тела, является справедливым лишь в той мере , в какой можно допустить, что коэффициент излучения постоянен и не зависит от температуры. В действительности коэффициент излучения (степень черноты) этих тел определяется не только его природой и температурой излучающей поверхности, но и ее состоянием. С увеличением шероховатости поверхности величина  ( заметно возрастает. Так, например, для тщательно полированной электролитной меди  (  = 0,018, а для продолжительно нагревавшейся, покрытой тонким слоем окиси, (  = 0,78.

Коэффициент излучения или степень черноты в большинстве случаев определяются экспериментально.

В отличие от серых тел, тела с селективным излучением (рис.2, область 3) могут излучать и поглощать энергию в определенных, характерных для каждого тела областях спектра.

Закон Кирхгофа устанавливает связь между свойствами тела как поглотителя энергии, и как излучателя ее и формулируется так: отношение лучеиспускательной способности тела к поглощательной способности одинаково для всех тел, находящихся при одной и той же температуре, и равно лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре.

[image: image10.png]


.                   (11)

Уравнение (11) можно представить в виде:

                          [image: image11.png]


, т.е.  (=А.                (12)

Следовательно, степень черноты (  какого-либо тела во всем интервале черного излучения равна поглощательной способности того же тела при той же температуре.

Для монохроматического излучения для каждой длины волны в отдельности

              [image: image12.png]sl




,  а  (( = А(.             (13)

Закон утверждает, что «отношение спектральной плотности излучения какого-либо тела при определенной длине волны к его поглощательной способности при той же длине волны одинаково для всех тел, находящихся при одной и той же  температуре, и равно спектральной плотности излучения абсолютно черного тела при той же температуре и длине волны».

Из закона Кирхгофа следует, что поскольку величина поглощательной способности А  лежит в интервале между  0 и 1, то лучеиспускательная способность всех тел меньше, чем лучеиспускательная способность абсолютно черного тела. Лучеиспускательная способность тел тем больше, чем больше их поглощательная способность.

Задачу лучистого теплообмена между телами можно решать по-разному. Например, используя метод эффективных потоков излучения тел, или метод многократных отражений.

Рассматривая процесс лучистого теплообмена (рис.8) видно, что для непрозрачных тел (D=0 ; A+R =1) эффективное излучение тела равно сумме плотностей потоков собственного и отраженного излучения, то есть

         Еэф.=Есоб+Еотр=Есоб+ R Епад.эф.=Есоб+ (1 – А) Епад.эф.                (14)

Результирующая плотность потока излучения  q1,2 между телом и окружающей его средой представляется разностью между эффективными плотностями встречных потоков.

	[image: image13.png]T Lcob

Enag s
Brorre =R Bransp =
AEman st =(1- ) Enag.2}.

| apes=Ecob-Erorn=
Ecob-AEnan sb.





Рис.3 – Терминология лучистых потоков для непрозрачного тела

(D=0; A+R=1)
	q1,2=E1эф-Е2эф=Е1+(1-А)Е2эф-Е2эф=Е1-А1Е2эф          (15)

Эффективное излучение – это излучение тела, которое мы ощущаем или измеряем приборами; оно больше собственного на величину (1-А) х Епад.эф. Физические качества собственного и отраженного излучений неодинаковы, а их спектры различны. Для тепловых расчетов это различие не имеет значения, ибо здесь рассматривается лишь энергетическая сторона процесса.


Этот способ определения результирующей плотности потока излучения прост и доступен. Он балансирует приборные показания (например, радиометров) конечных эффектов излучения (15) и не требует знания ни температуры, ни лучеиспускательных способностей окружающих тел системы для определения энергии падающего излучения.

Метод многократных отражений требует знания температур излучения и лучистых свойств тел при использовании закона Стефана-Больцмана в конкретной геометрической системе.

Определим результирующий лучистый поток  Q1,2 системы двух серых тел, концентрически расположенных сфер, разделенных сферическим вакуумированным пространством (рис.4). Сферы – внутренняя 1 и внешняя (оболочка)  2 имеют постоянные температуры Т1 и Т2, коэффициенты поглощения А1 и А2 во всех точках своих поверхностей  F1 и  F2.  При  Т1(Т2 результирующий поток  Q1,2 определяется разностью между лучистым потоком, поглощенным телом 2, при излучении тела 1 Q(((, и потоком, поглощенным телом 1 при излучении тела 2  Q(((:

                                 Q1,2 =  Q((( - Q(((              (16)
	В данном случае на первую поверхность попадает лишь некоторая часть энергии, излучаемой второй поверхностью, которая учитывается коэффициентом (2,1, остальное количество проходит мимо и снова попадает на вторую поверхность. Коэффициент  (2,1 называется угловым коэффициентом излучения. Угловой коэффициент  (1.2 =1 так как энергия, излучаемая первым, всюду выпуклым телом, целиком попадает на второе тело, то есть ( 1,1=0; ( 2,2=1-(2,1.
	[image: image14.png]



Рис.4 – К расчету диффузного лучистого теплообмена между концентрическими сферами


Рассмотрим последовательность движения лучистого потока, испускаемого телом 1 (рис.5).

С единицы поверхности тела 1 излучается поток Е1, единица поверхности 2 поглощает поток Е1А2 и отражает поток Е1(1-А2). Тело 1 поглощает поток Е1(1-А2)(2,1А1, который определяется угловым коэффициентом  (2,1 и поглощательной способностью А1, и отражает к телу 2 поток Е1(1-А2)(1-(2,1А1). В свою очередь, тело 2 поглощает лучистый поток Е1(1-А2)(1-(2.1А1)А2 и отражает поток Е1(1-А2)2(1-(2.1А1). Из этого количества энергии тело 1 поглощает Е1(1-А2)2(1-(2,1А1)(2,1А1 и отражает Е1(1-А2)2(1-(2,1А1)2 и т.д. до бесконечности.

Анализ процесса излучения тела 2 на тело 1 может быть проведен аналогичным образом.

Если принять (1-А2)(1-(2.1А1)=Р, то лучистый поток, поглощаемый телом 2 при излучении только тела 1 , будет

Q(((=F1(E1A2+E1PA2+E1P2A2+…)=F1E1A2(1+P+P2+… )                (17)
Так как Р(1, то сумма бесконечно убывающей прогрессии

                        1+Р+Р2+ …=[image: image15.png]


.                    (18)

Тогда

                                [image: image16.png]Qua=A

B




                         (19)

Лучистый поток, поглощаемый телом 1 при излучении телом 2,

                                 [image: image17.png]


.                   (20)

Результирующий поток в системе двух серых концентрических сфер согласно (16) будет

                                [image: image18.png]


.

Умножая на  [image: image19.png]Ay



 правую часть равенства и учитывая (11), и заменяя Р выражением (18) , получаем

[image: image20.png]1 Y _ ALY
Cu=A— c{[w‘gj f@_,g[lgoj}
Java )



.         (21)

Предположим, что Т1=Т2, тогда результирующий поток  Q1,2 =0, а так как  ( =А (12), получим, что средний угловой коэффициент излучения зависит от геометрических 

характеристик излучающей системы:

                                               [image: image21.png]S|



.                      (22)

После подстановки (22) в (21) формула результирующего лучистого потока примет вид

                                    [image: image22.png]-aae () (2]



,        (23)

где  [image: image23.png]


 - приведенный коэффициент поглощения системы тел 1- 2.

Так как для серых тел степень черноты  ( =А=С/С0 (10,12), то

                                       [image: image24.png]oo -2c|(Z) (2]



,           (24)

где  [image: image25.png]


 - приведенный коэффициент излучения системы тел 1-2,

(Сп( = 1 Вт/(м2К4),  С1 и С2 – коэффициенты излучения.

Формулы (23) и (24) применимы для произвольных невогнутых тел с оболочкойЮ а также для случая, когда выпуклое тело 1 и вогнутое тело 2 образуют замкнутое пространство. В этих случаях угловой коэффициент излучения  (2,1 имеет смысл среднего углового коэффициента.

Выражения (23),(24) можно использовать для расчета других систем  – двух параллельных поверхностей (F1=F2=F), у которых высота и длина несопоставимо велики по сравнению с расстоянием между ними. Для участков, удаленных от торцов, где доля потерь лучистой энергии ничтожна, а этом случае  (1,2 =(2,1=1 и выражения (23 и 24) примут вид

[image: image26.png]


,                (25)

где  [image: image27.png]1=
|
= I



;                         [image: image28.png]


.

Применив формулу (24) к центральному, только выпуклому цилиндрическому телу 1 с оболочкой 2, когда  F1 (( F2, будем считать, что  (2,1( (, тогда  Сп ( С1, откуда получим

                            [image: image29.png]


 .                 (26)

Приведенное выражение (26) легло в основу экспериментального определения коэффициента С1 излучающей поверхности электропроводящего материала центрального тела 1.

Экспериментальная установка

Внешний вид экспериментальной установки для определения коэффициента излучения электропроводящего материала в зависимости от температуры и характеристик поверхностей показан на фото 1.

[image: image30.png]



фото 1.

Перед началом работы все регулировочные вентили пульта управления должны быть полностью закрыты (переведены в крайнее против часовой стрелки положение), и все тумблеры питания должны быть выключены. Все дальнейшие действия производятся в соответствии с порядком проведения опытов.

Программное обеспечение

    Выполняемым файлом данной лабораторной работы является  MMTД-005M.EXE. После его запуска сначала производится поиск и тестирование необходимого оборудования и, в случае его отсутствия или несоответствия данной работе, выдается сообщение об ошибке аппаратуры как показано на рис.1.

[image: image31.png]e HKaKkoft VaHepHTREH oY He oBHapYKeH,

Veperia Heaos oAt





Рисунок 1
В этом случае Вы должны закрыть данное окно и можете продолжать работу только в режиме анализа, предварительно открыв (если таковые имеются) ранее измеренные значения. Измерения в данном случае становится невозможными.

    В любом случае (т.е. была ошибка оборудования или нет), перед Вами появится информационное окно, как показано на рис.2.:

[image: image32.png]Tocuapersertos mpeanpiTe
HerPONETOBCKOS CrewH b HOE KOHCTRUKTORCKD® P

TaBoparopra padora MMTP_0TIM

Onpeneserie K3 BEENTS VanwserA

3 7eKTPONPOBONALY MBTEPUAIOB KaOMETPUHECKIA
METGAOM DM HYMTALAOHHOM MORS PO SH

Coppight © 2004
Bepcia 21

HaXtre 0640 Knasuiy W KHOMKY MblL, o6l
SaKpeiTs 570 oKD





Рисунок 2
Это окно закроется автоматически через 10 секунд, если Вы раньше не нажмете любую клавишу или любую кнопку мыши. Это же окно можно отобразить в любое время нажатием на пиктограмму Авторы панели инструментов.

    Приблизительный вид основного окна программы ММТД-005М показан на рис.3.:

[image: image33.png]Jabddddad Jaadasd )





Рисунок 3

Как видно из рис.3., окно программы разбито на несколько областей отображения:

1. Область отображения измеренных значений.

2. Область списка сохраненных значений. Любая точка измерения может быть сохранена в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

3. Область панели инструментов (Toolbar). В данной программе, с целью упрощения управления, визуально отсутствует "меню".  Все управление осуществляется путем нажатия левой кнопки "мыши" на соответствующую пиктограмму панели инструментов. "Всплывающие" подсказки, появляющиеся при помещении курсора "мыши" в область соответствующей пиктограммы, вкратце объясняют то, что произойдет при нажатии на пиктограмму.

Окно списка сохраненных значений

В любой момент времени все текущие параметры измерения могут быть сохранены в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

Окно списка сохраненных значений предназначено для отображения всех наборов параметров, которые Вы решили использовать для последующего анализа.

Приблизительный внешний вид окна списка представлен на рисунке:

[image: image34.png]



Где:

· U
- напряжение на рабочем участке исследуемого материала;

· I
- ток через рабочий участок исследуемого материала;

· Tвх
- температура на входе;
· Tвых
- температура на выходе

Точки, в которых производятся измерения соответствующих параметров, отображены на условном изображении окна измерений.

Единицы измерений приведены в заголовках столбцов вместе с самими параметрами.

Контрастным цветом на рисунке выделена строка, соответствующая измерению, которое в данный момент анализируется. 

Выбор анализируемой диаграммы осуществляется путем подведения курсора и нажатием левой кнопки "мыши" на нужной строке таблицы.

Добавление строки в список можно осуществить только при наличии исправной аппаратуры (см. Редактирование-Внести в список).

Удаление анализируемой строки из списка можно осуществить в любое время (см. Редактирование-Удалить из списка).


Окно измерений

Область отображения измеренных значений представлена на рисунке в виде условного графического изображения установки.

[image: image35.png]Bonegpar

Tenmepatypa
(o0 )
[T © om0





Все параметры измерений, их названия, местоположение датчиков и единицы измерения очевидны из рисунка.


Панель инструментов


[image: image36]

Вся работа с программой осуществляется с помощью панели инструментов, находящейся в нижней части окна программы, нажатием левой кнопки "мыши" в области соответствующей пиктограммы. При движении курсора "мыши" внутри областей пиктограмм появляется короткая подсказка о выполняемом действии. Панель инструментов условно разделена на несколько групп:

· работа с файлами;

· [image: image37]   Новый - создание нового документа (т.е. пустого списка измеренных значений) для последующего заполнения согласно заданию;

· [image: image38]   Открыть - открытие файла ранее сохраненного документа для последующего анализа, печати и т.д.;

· [image: image39]   Сохранить как... - сохранение документа (т.е. списка измеренных значений) в файл с явным указанием имени;

· предварительный просмотр и печать;

· [image: image40]   Печатать - вывод результатов измерений на принтер;

· [image: image41]   Установки печати - настройка различных параметров печати (бумага, ориентация и т.д.);

· [image: image42]   Предварительный просмотр печати - просмотр на экране, как будет выглядеть напечатанный документ. В окне Предварительный просмотр нажмите кнопку Закрыть, чтобы вернуться в документ.

· установки;
· [image: image43.png]


   Установки - Выбирается тип материала. При нажатии на пиктограмму Вам будет предложено выбрать один из 6-и предусмотренных вариантов:

1. Вольфрам;

2. Графит;

3. Медь;

4. Хром;

5. Нихром;

6. Молибден.

· редактирование;

· [image: image44]   Внести в список - добавляет в список измеренных значений все текущие параметры. При этом осуществляется сортировка по возрастанию параметров в соответствии их положением в таблице слева направо;

· [image: image45]   Удалить из списка - удаляет из списка измеренных значений выделенное измерение (выделение осуществляется щелчком левой кнопки "мыши" в области выделяемой линии таблицы);

Кроме того имеются еще несколько пиктограмм:

· [image: image46]   Справка - получение этой справки;

· [image: image47]   Авторы - информация об авторах программы ММТП-011М;

· [image: image48]   Выход - завершение работы с программой.

Порядок проведения опытов.

После включения установки в электрическую сеть игольчатым краном … открывается подача охлаждающей воды, автоматически обеспечивающая на всех режимах эксперимента одно и то же значение  Т2 и  (t2 ( 1( 1,5 0C.

Далее запускается рабочая программа эксперимента и на мониторе … высвечивается тема лабораторной работы и Вы вступаете в диалог с ЭВМ, в которой заложены все возможные варианты проведения экспериментов.

Исследованию на стационарных режимах подлежат идентичные по методике и расчету варианты:

а) вольфрамовый рабочий участок при различных температурах излучения;

б) медные рабочие участки с различными характеристиками качества излучающих поверхностей на одном температурном режиме (см. Установки).

Данные по рабочим участкам приведены в табл.2.

Таблица 2 – Свойства рабочих участков

	Вари-

Ант
	Материал

и форма
	Температура

плавления

Тпл

	
	Длина

участка

L
	Площадь

	
	
	
	
	
	Поперечного

сечения
	Поверхности

излучения

	А
	Вольфра-

мовая прово-лока (чистота

99,91%) 
	К
	М
	м
	мм2
	м2

	
	
	3660(60
	0,2 10-3
	0,2
	3,14 10-2
	12,56 10-5

	Б
	Медная

Проволока
	135 (3
	2 10-3
	
	3,14
	1,256 10-3


После отображения на экране … схемы экспериментальной установки с указанием рабочих процессов и измерительных устройств на пульте установки включается тумблер питания … и можно приступать к исследованию рабочего процесса. Регулятором  … устанавливается заданный нагрев рабочего участка. Регистрация показаний производится по индикаторному прибору …, показания которого дублируется на мониторе.

Результаты экспериментов заносятся в протокол эксперимента (табл.3).

По окончанию проведения опытов избранного варианта производится перевод всех регулирующих органов в исходное положение. Для другого варианта необходимые действия повторяются вновь в той же последовательности.

Обработка результатов.

1. Определяется разность температур  t2вых  и  t2вх у воды в охлаждающей рубашке экспериментального участка по формуле (27), (Т не должна превышать  1 ( 1,5 0С.

2. Определяется электрическая мощность нагрева проволоки рабочего участка

                                 Q1,2 =  I1( U1 ;      (Q( = 1 Вт,            (28)

где  I1 – сила тока, протекающего через проволоку,    I = 1А;  U1 – падение напряжения на проволоке рабочего участка, U= 1 В.

3. Определяется омическое сопротивление рабочего участка

                                   [image: image49.png]


;      (R( = 1 Ом.                 (29)

4. Так как  R1 =( (T1( , то для определения температуры нагретой проволоки  Т1 необходимо знать удельное сопротивление (1, которое определяется по формуле

                                [image: image50.png]


                (30)

где  S – площадь поперечного сечения из меди, мм2,   L – длина рабочего участка проволоки между токоподводами (см.табл.2).

После расчета (1 температура нагрева поверхности проволоки  Т1 определяется по графику  Т1 =( ((1)   (рис.10), построенному на основании справочных данных.

[image: image51.png]T K|
2400|
Borkgpan,
1800
1200 Mee
600
Bomgpaw 0 20 40 60 80
Meme1 3 5 7 &




Рис.10 – Изменение удельного сопротивления вольфрама и меди в зависимости от температуры

5. Определяется температура Т2 окружающей проволоку поверхности стеклянной стенки, которая охлаждается водой калориметра. С допустимой точностью можно считать, что все тепло, выделенное нагретой проволокой при стационарном режиме лучистого теплообмена, отдано через стеклянную стенку охлаждающей воде. Так как термическое сопротивление тонкой стеклянной стенки мало ((((), то можно принять, что температура Т2 стенки поверхности равна средней температуре охлаждающей воды. Тогда 

температуру Т2 определяем по формуле

                            [image: image52.png]o thaw | o33
T, 5



;      ((2( = 1К .               (31)

6. Определяется коэффициент облучения С1 и степень черноты (1 поверхностей материалов из формул (26).

7. Результаты обработки опытных данных сводятся в табл.3.

8. Строятся графики зависимости коэффициентов излучения и степени черноты поверхности вольфрамовой проволоки от температуры    С1=( (Т1)  и  (1 = ( (Т1).

9. Строится график возрастания коэффициента излучения у меди в зависимости от качества излучающих поверхностей (влиянием незначительного расхождения  Т1 пренебречь).

Таблица 3 – Протокол испытаний и результатов обработки данных

	Варианты
	Паде-

ние

напря-

жения

U, В
	Сила

тока
I,A
	Температура

воды
	Рассчитываемые величины

	а
	б
	
	
	
	

	Номер

режима
	Х-ка

повер-

хности
	
	
	t2вх,

0С
	t2вых,

0C
	R1,

Ом
	Т1,

К
	Т2,

К
	Q(((,

Вт
	(1
-
	С1,

[image: image53.png]Bm
WK





	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тща-

тельно

полиро-

ванная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полиро-

ванная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Продол-

жительно

нагревае-

мая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Окислен-

ная при

нагреве
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оценка погрешностей результатов исследований

Специфика методики по оценке погрешностей заключается в том, что в данной лабораторной работе используется имитационное моделирование режимов нагрева и теплообмена по жесткой, заранее заданной программе, когда переход с одного режима на другой осуществляется ступенчато, а значения падения напряжения, тока нагрева и температуры воды на входе и выходе калориметрического участка строго фиксированы, измерительная информация снимается с помощью установленного на пульте управления измерительного прибора и отображается на экране монитора. Поэтому при обработке результатов эксперимента на имитационной установке для каждого режима нагрева и теплообмена необходимо учитывать класс применяемого измерительного прибора и его допустимые погрешности измерений в соответствии с метрологическими требованиями ГОСТ 8.009-84 и ГОСТ 8.508-86. Практически при выполнении работы на каждом заданном стационарном режиме нагрева проводятся однократные измерения электрических и температурных параметров. Поэтому при оценке погрешностей рекомендуется следующий порядок расчета.

Определяется класс точности измерительного прибора и оценивается погрешность измерения величины на избранном диапазоне измерений. (Для стрелочных приборов предел погрешности отсчета принимается равным 0,5 деления шкалы). Предел допустимой основной погрешности средства измерения оценивается по формуле

                                                 [image: image54.png]


,

где  Хн – нормируемое значение измеряемой или определяемой физической величины;  ( - предел допускаемой погрешности прибора (класс точности прибора).

Предел допустимой погрешности измерения силы тока нагрева  - (Iн определяется по формуле

                               [image: image55.png]


,

где  Ік – предел измерения тока,  Іх – значение измеряемого тока.

Предел допустимой погрешности измерения (U падения напряжения определяется по формуле

                            [image: image56.png][%} 100% = 1{1,04{%4}}



,

где (Uk – предел измерения напряжения;  (Uх – показания напряжения.

Погрешность определения электрической мощности, затрачиваемой на нагрев вольфрамовой проволоки, оценивается как погрешность косвенных измерений с учетом класса точности измерительного прибора

                             [image: image57.png]


.

Предел допускаемой абсолютной погрешности определения электрической мощности

                                     [image: image58.png]Qs = J(8) + (,aT)



,

где  Iн  и Uн – номинальные значения тока и напряжения соответственно;   (Iн и (Uн – пределы допускаемых значения погрешности  в соответствии с классом точности и шкалой прибора.

Предел допускаемой относительной погрешности определения электрической мощности находится из соотношения

                                     [image: image59.png]L2 1009,

2



.

Погрешность в определении температуры вольфрамовой проволоки принять равной  ( 2%.

Погрешность в определении сопротивления проволоки принять равной (5%.

Погрешность в определении удельного сопротивления принять равной (1%.

Погрешность измерения температуры воды  Т2 принять равной  (1%.

Относительная погрешность определения коэффициента излучения проволоки находится из следующего уравнения:

             [image: image60.png]


.

PAGE  
1

