Работа ММТД-005М
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

«ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АДИАБАТНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ЧЕРЕЗ СУЖАЮЩЕЕСЯ СОПЛО В СИСТЕМАХ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ»
Цель работы - экспериментальное и теоретическое исследование термодинамических характеристик процесса истечения газа из сужающегося сопла.
Оборудование – установка ммтд-005м для имитационного моделирования процесса адиабатного истечения газа через сужающееся сопло
Содержание:

Введение.

Аппаратное обеспечение.

Программное обеспечение.

· Окно списка сохраненных значений

· Окно отображения измеренных значений 

· Панель инструментов

Порядок проведения опытов.

Обработка результатов.

Оценка погрешности.
Дополнительно:
Реактивные двигатели

Центробежные и осевые компрессоры

Термодинамическая теория газового потока

Уравнение неразрывности

Адиабата

Уравнение Бернулли

Критическое давление 
Введение

Термодинамическое исследование процессов движения газа по каналам имеет большое практическое значение. Основные положения теории истечения газов позволяют рассчитать проточную часть паровых и газовых турбин, реактивных двигателей, центробежных и осевых компрессоров и многих других узлов.

Основными упрощениями, при которых строится термодинамическая теория газового потока, являются:

· стационарность потока, т.е. параметры потока не меняются во времени, отсюда вытекает постоянство массового расхода газа (G=const);

· отсутствие трения о стенки канала и теплообмена с внешней средой, т.е. течение адиабатное (dg = 0);

· течение одномерное (dw/dr = 0) и меняется только вдоль канала υ = υ(Х);  

· газ идеальный и теплоемкость его постоянна Ср = const (или  СU= const);

· удельная потенциальная энергия постоянна  ρgdh = 0;  dlтех = 0, так как канал закреплен.

Процессы течения описываются следующими уравнениями.

1. Уравнение неразрывности газового потока

                                    G = F υ 1/v  = const,                      (1)

где F - площадь поперечного сечения канала;  W - скорость потока;  v  - удельный объем газа.

2. Уравнение адиабаты 

                                       Р Vk = const,                                   (2) 

где  P – давление газа;  k  - показатель адиабаты.

3. Уравнение состояния

                                        Pv = RT,                                       (3)

где R  - газовая постоянная;  Т – температура газового потока.

4. Уравнение 1-го закона термодинамики для движущегося газа

                                       dg = di + d (υ2/ 2),                        (4)

где  di  - изменение энтальпии.

Уравнение (4)  справедливо и для течения с трением.

Так как течение адиабатное, то в интегральном виде уравнение 1-го закона термодинамики запишется так:

                                         
[image: image1.wmf]2

2

2

1

2

2

2

1

u

u

-

=

-

i

i

                              (5)

или

                             
[image: image2.wmf]const

i

i

=

=

+

=

+

...

2

2

2

2

2

2

1

1

u

u

.                     (6)

Из второго равенства видно, что изменение скорости адиабатного потока происходит за счет изменения его энтальпии.

5. Уравнение Бернулли для сжимаемого рабочего тела (без учета трения)

                                             
[image: image3.wmf]Vdp

d

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

2

2

u

.                            (7)

Это уравнение позволяет связать изменение скорости потока с изменением давления и показывает, что с возрастанием давления газа скорость и кинетическая энергия газа всегда уменьшаются и наоборот, с уменьшением давления скорость и кинетическая энергия газа возрастают. Сопло – это канал, где газ ускоряется, и, следовательно, понижается его давление и температура. Существует связь между формой сопла и скоростью течения. Если скорость в сопле дозвуковая(>331,46 м/с), то сопло должно иметь сужающуюся часть.

Истечение из сосуда неограниченной емкости – это направленное перемещение газа с начальной скоростью, равной нулю, т.е.  υ1= 0. При этом теоретическую скорость в выходном сечении сопла υт и расход газа Gт можно вычислить по формулам:

                           
[image: image4.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

-

K

K

t

P

P

RT

K

K

1

1

2

1

1

2

u

                      (8)

или

                                            
[image: image5.wmf](

)

2

1

2

i

i

t

-

=

u

;                               (9)

             
[image: image6.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

=

+

K

K

K

l

T

P

P

P

P

RT

P

K

K

F

G

1

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

,             (10)

где  Р1, Т1,  i1 – давление, температура и энтальпия газа в сосуде, из которого газ вытекает;  Р2 и i2  - давление и энтальпия газа в выходном сечении сопла (на «срезе»);

  Fc  - площадь выходного сечения сопла, (υ( = 1 м/с; ( G( = 1 кг/с.

При экспериментальном исследовании истечения газов из сужающегося сопла было обнаружено, что невозможно получить давление газа в выходном сечении сопла ниже некоторого критического давления. Этому критическому давлению соответствует максимальный расход газа через сопло. Отношение критического давления к начальному давлению на входе в сопло может быть определено по формуле

                               
[image: image7.wmf]1

1

1

2

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

=

K

K

k

k

K

P

P

b

 .                       (11)

Это означает, что критическое отношение давлений зависит только от рода газа и для конкретного газа является постоянным.

Для двухатомных газов и воздуха   К= 1,4 и  (к ( 0,528.      Для одноатомных газов   К (1,66;  ( ( 0,489. Для трех- и многоатомных газов К ( 1,3; (к ( 0,546. Если давление среды за соплом понижать до давлений, меньших  Рк, то это не повлияет на давление газа на срезе сужающегося сопла  Р2 .  Оно будет оставаться постоянным и равным  Рк. Расход газа при этом будет оставаться постоянным и  Gmax = Gk , а скорость истечения из сужающегося сопла при  Р2= Рк будет также оставаться постоянной и равной местной скорости звука

                          
[image: image8.wmf]1

1

2

RT

K

K

KRT

a

k

k

k

+

=

=

=

u

                 (12)

где Тк  - температура на выходе из сужающегося сопла (в «критическом» сечении).

Постоянный критический перепад давлений объясняется характером распространения возмущения в среде. Известно, что любое слабое возмущение, в том числе и изменение давления, распространяется в сжимаемой среде со звуковой скоростью(>331,46м/с), а скорость истечения через сужающееся сопло при  Р2=Рк, как уже говорилось, равна местной скорости звука. Поэтому при дальнейшем понижении давления среды  Р3 ниже  Рк, то есть при  Р3/Р1 = (((к  возмущение среды(резкие отклонения показателей) не проникает внутрь сопла, так как его относительная скорость будет равна нулю,  V= (к –υк = 0.

Действительная скорость истечения  υg  меньше расчетной теоретической υт вследствие трения струи о стенки сопла. Часть располагаемой работы  
[image: image9.wmf]2

2

T

p

l

u

=

 рассеивается и превращается в тепло, которое ( и при отсутствии внешнего теплообмена) приводит к увеличению температуры  Т2 и энтропии  S (рис.1).

Поэтому 

                                 
[image: image10.wmf](

)

T

T

i

i

2

1

2

-

=

u


и

                                 
[image: image11.wmf](

)

2

1

2

i

i

g

-

=

u

.

Отношение  
[image: image12.wmf]t

g

l

u

u

j

=

  называется коэффициентом скорости сопла. Отношение  
[image: image13.wmf]T

g

l

G

G

=

m

, называемое коэффициентом расхода сопла, учитывает кроме трения о стенки также сужение среды на выходе из сопла. Значения  ( с  и  (с определяются экспериментально.

[image: image14.png]



Рис. 1- Процесс расширения в сопле без трения (1-2Т) и с трением (1-2)

Экспериментальная установка

Внешний вид экспериментальной установки для проведения исследований термодинамических характеристик процесса истечения газа из сужающегося сопла показан на фото 1.

[image: image15.png]



фото 1.

Перед началом работы все регулировочные вентили пульта управления должны быть полностью закрыты (переведены в крайнее против часовой стрелки положение), и все тумблеры питания должны быть выключены. Все дальнейшие действия производятся в соответствии с порядком проведения опытов.

Программное обеспечение

    Выполняемым файлом данной лабораторной работы является  MMTД-005M.EXE. После его запуска сначала производится поиск и тестирование необходимого оборудования и, в случае его отсутствия или несоответствия данной работе, выдается сообщение об ошибке аппаратуры как показано на рис.1.

[image: image16.png]e HKaKkoft VaHepHTREH oY He oBHapYKeH,

Veperia Heaos oAt





Рисунок 1
В этом случае Вы должны закрыть данное окно и можете продолжать работу только в режиме анализа, предварительно открыв (если таковые имеются) ранее измеренные значения. Измерения в данном случае становится невозможными.

    В любом случае (т.е. была ошибка оборудования или нет), перед Вами появится информационное окно, как показано на рис.2.:

[image: image17.png]Focuaperseros mpeanpiTe
HerPOTETPOBCKO® CrewHSNEHOE KOHCTRUKTORCKO® Gpo

TaGoparopras patora MMTD_005H
Ve poUECEa aaBaTHEHOr0 HCTeer 333 42pes
CyxuBaouEess conno
U ATaLIOHHOM HOREAUPOS3HAL

Coppight © 2004
Bepcia 21

Hakture 10690 Knasuiy Wi KHOMKY MblL, o6l
SaKpBITL 370 oKD





Рисунок 2
Это окно закроется автоматически через 10 секунд, если Вы раньше не нажмете любую клавишу или любую кнопку мыши. Это же окно можно отобразить в любое время нажатием на пиктограмму Авторы панели инструментов.

    Приблизительный вид основного окна программы ММТД-005М показан на рис.3.:

[image: image18.png]RIS TSI G 10





Рисунок 3

Как видно из рис.3., окно программы разбито на несколько областей отображения:

1. Область отображения измеренных значений..

2. Область списка сохраненных значений. Любая точка измерения может быть сохранена в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

3. Область панели инструментов (Toolbar). В данной программе, с целью упрощения управления, визуально отсутствует "меню".  Все управление осуществляется путем нажатия левой кнопки "мыши" на соответствующую пиктограмму панели инструментов. "Всплывающие" подсказки, появляющиеся при помещении курсора "мыши" в область соответствующей пиктограммы, вкратце объясняют то, что произойдет при нажатии на пиктограмму.

Окно списка сохраненных значений

В любой момент времени все текущие параметры измерения могут быть сохранены в списке для последующего просмотра, анализа и обработки.

Окно списка сохраненных значений предназначено для отображения всех наборов параметров, которые Вы решили использовать для последующего анализа.

Приблизительный внешний вид окна списка представлен на рисунке:

[image: image19.png]dH,Na P2, KT c/cM2. dP3, KT C/oM2.





Где:

· dH
- индикатор перепада давления  (( на мерной шайбе;

· dP2
- разрежение на срезе сопла  (Р2;

· dP3
- разрежение за соплом (Р3;
Точки, в которых производятся измерения соответствующих параметров, отображены на условном изображении окна измерений.

Единицы измерений приведены в заголовках столбцов вместе с самими параметрами.

Контрастным цветом на рисунке выделена строка, соответствующая измерению, которое в данный момент анализируется. 

Выбор анализируемой диаграммы осуществляется путем подведения курсора и нажатием левой кнопки "мыши" на нужной строке таблицы.

Добавление строки в список можно осуществить только при наличии исправной аппаратуры (см. Редактирование-Внести в список).

Удаление анализируемой строки из списка можно осуществить в любое время (см. Редактирование-Удалить из списка).

Окно измерений
Область отображения измеренных значений представлена на рисунке в виде условного графического изображения установки. 

                        [image: image20.png]0.528]

Bosays [EK





Все параметры измерений, их названия, местоположение датчиков и единицы измерения очевидны из рисунка.

Панель инструментов


[image: image21]

Вся работа с программой осуществляется с помощью панели инструментов, находящейся в нижней части окна программы, нажатием левой кнопки "мыши" в области соответствующей пиктограммы. При движении курсора "мыши" внутри областей пиктограмм появляется короткая подсказка о выполняемом действии. Панель инструментов условно разделена на несколько групп:

· работа с файлами;

· [image: image22]   Новый - создание нового документа (т.е. пустого списка измеренных значений) для последующего заполнения согласно заданию;

· [image: image23]   Открыть - открытие файла ранее сохраненного документа для последующего анализа, печати и т.д.;

· [image: image24]   Сохранить как... - сохранение документа (т.е. списка измеренных значений) в файл с явным указанием имени;

· предварительный просмотр и печать;

· [image: image25]   Печатать - вывод результатов измерений на принтер;

· [image: image26]   Установки печати - настройка различных параметров печати (бумага, ориентация и т.д.);

· [image: image27]   Предварительный просмотр печати - просмотр на экране, как будет выглядеть напечатанный документ. В окне Предварительный просмотр нажмите кнопку Закрыть, чтобы вернуться в документ.

· установки;
· [image: image28.png]


   Установки - Выбирается тип. При нажатии на пиктограмму Вам будет предложено выбрать один из 3-х предусмотренных вариантов:

1. Воздух;

2. Углекислый газ;

3. Гелий;

· редактирование;

· [image: image29]   Внести в список - добавляет в список измеренных значений все текущие параметры. При этом осуществляется сортировка по возрастанию параметров в соответствии их положением в таблице слева направо;

· [image: image30]   Удалить из списка - удаляет из списка измеренных значений выделенное измерение (выделение осуществляется щелчком левой кнопки "мыши" в области выделяемой линии таблицы);

Кроме того имеются еще несколько пиктограмм:

· [image: image31]   Справка - получение этой справки;

· [image: image32]   Авторы - информация об авторах программы ММТД-005М;

· [image: image33]   Выход - завершение работы с программой.

Порядок проведения опытов.

После включения установки в сеть,  и запуска рабочей программы на мониторе высвечивается тема лабораторной работы и Вы вступаете в диалог с ЭВМ, где заложены три возможных варианта эксперимента: на воздухе,  СО2  и  Не (см. Установки).

После выбора одного из вариантов на экране высвечивается схема экспериментальной установки с отображением ( на рабочих режимах) движения газа в рабочем участке, положения регулировочного вентиля и индикацией показаний измерительных приборов ((((((2(((3).

До начала эксперимента течение газа отсутствует. Регулировочный вентиль  полностью закрыт, и все приборы показывают «нули» ((Н = 0; (Р2= 0; (Р3= 0). После включения тумблеров питания измерительных приборов  и приступают к проведению опыта. После включения тумблера включается вакуумный насос. При этом создается вакуум за вентилем, что отображается и на экране телевизионного монитора. Затем постепенным открытием вентили с помощью рукоятки на пульте управления устанавливается минимальное разрежение  (Р3 = 0,1 атм  (1-й режим). При этом начинается течение газа, на экране монитора и на индикаторе пульта управления высвечиваются численные значения величин  (Р2, (Р3 и (Н, которые заносятся в протокол эксперимента (табл.1).

Таблица 1 – Протокол эксперимента и результаты обработки данных

Р1 = В(задается преподавателем)        Па;      t = 0 С

	Газ
	№

режима
	Измерения
	Расчет

	
	
	((3,

Па
	((2,

Па
	((,

Па
	Р3105,

Па
	Р2105,

Па
	(
	Gg

103,
кг/с


	GT,

103,
кг/с


	(c,
	Tc,
К
	υg,
м/с
	υT,
м/с
	P2/Р1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты измерений (Р2, (Р3 и (Н заносятся в протокол испытаний.

По окончании опытов все регулирующие органы переводят в исходное положение.

Обработка результатов.

1 Определяется абсолютное давление перед соплом   Р1, в выходном сечении сопла (на срезе)  Р2 и за соплом  Р3 в паскалях

                             Р1 =В; (В устанавливается преподавателем)          (13)

                             Р3 = Р1 - (Р3;                        (14)

                             Р2 = Р1 - (Р2 .                       (15)

2. Рассчитывается отношение давлений

                              
[image: image34.wmf]1

3

P

P

=

b

.                                (16)

3. Определяется действительный массовый расход газа  (Gg( = 1 кг/с

                                
[image: image35.wmf]H

F

G

ш

ш

ш

g

D

=

r

m

2

\

    ,                            (17)

где ((  - измеренный перепад давления на мерной шайбе,  ((( = 1 Па;

(ш = Р1/RT1 – плотность газа перед шайбой , ((( = 1 кг/м3;    R=8314/ ( - газовая постоянная,  (R( = 1 Дж/(кг К);  ( - молярная масса газа;  (ш – 0,95 – коэффициент расхода мерной шайбы (определяется тарировкой);  dш = 5 мм – диаметр отверстия мерной шайбы;


[image: image36.wmf]4

2

ш

ш

d

F

p

=

.

4. Определяется теоретический массовый расход газа 

при  (((к
                          
[image: image37.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

=

+

K

K

K

c

T

RT

K

K

F

G

1

2

1

1

2

b

b

;                    (18)

при  (((к
                          
[image: image38.wmf]1

2

1

1

2

1

2

1

2

RT

P

K

K

K

F

G

G

K

l

K

T

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

=

 ;             (19)


[image: image39.wmf]4

2

c

c

d

F

p

=

;                 dc = 1,5 ( 0,05 мм

5. Подсчитывается коэффициент расхода сопла

                                
[image: image40.wmf]T

g

c

G

G

=

m

                                  (20)

6. Определяется действительная скорость газа в выходном сечении сопла

                 
[image: image41.wmf]2

2

P

F

RT

G

c

g

g

=

u

          или       
[image: image42.wmf])

(

2

2

1

T

T

C

p

g

-

=

u

        (21)

Действительная температура Т2 в выходном сечении сопла находится из уравнения

                                 
[image: image43.wmf]    
[image: image44.wmf]2

2

2

1

)

(

2

P

RT

G

T

T

C

g

p

=

-

                          (22)

откуда

                                
[image: image45.wmf]1

2

2

2

2

T

A

A

A

T

+

±

=

,

где

                                
[image: image46.wmf]R

P

G

F

C

A

g

c

p

2

=

;

[image: image47.png]


;          [image: image48.png]


;             dc = 1,5 ( 0,05  мм         (23)

7. Находится теоретическая скорость истечения:

при  (((к
                         
[image: image49.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

-

K

K

T

RT

K

K

1

1

1

1

2

b

u

;                   (24)

при  (((к
                         
[image: image50.wmf]1

1

2

RT

K

K

K

T

-

=

=

u

u

.                          (25)

8. Строятся графики зависимостей  υg= (((( и   Gg= ((((, а также  Р2/Р1 =((((, по которым находится критическое отношение давлений  (к  по отрывным данным. Найденное значение  (к сравнивается с расчетным (11).

Теоретические значения скорости  υT и расхода газа  GT  могут быть рассчитаны с помощью  iS или TS – диаграмм состояния (рис.4).

[image: image51.png]



Рис. 4 -  i–S диаграмма:  а -  (((к;       б -  (((к
При  (((к
                          
[image: image52.wmf])

(

2

)

(

2

2

1

2

T

T

C

i

i

p

T

-

=

-

=

u

,                  (26)

                                           
[image: image53.wmf]2

U

F

G

c

T

T

u

=

.                                  (27)

Величины і1, і2, Т2, U2Т находятся непосредственно по диаграммам:

При  (((к         
[image: image54.wmf]=

K

u

 
[image: image55.wmf])

(

2

)

(

2

2

1

2

T

T

C

i

i

p

T

-

=

-

=

u

;             (28)

                           
[image: image56.wmf]k

c

k

K

T

U

F

G

G

u

=

=

.                                               (29)

Критические параметры  ik, Tk, Uk находятся по диаграммам при давлении  Рк=Р1(к.

Оценка погрешностей результатов исследований

Специфика методики  по оценке погрешностей заключается в том, что в данной лабораторной работе используется имитационное моделирование режимов истечения воздуха по заранее заданной программе на ЭВМ, когда значения расхода воздуха, давлений и температуры на рабочем участке на различных режимах строго фиксированы, измерительная информация снимается с помощью установленного на пульте управления и отображается на экране монитора.

При обработке результатов эксперимента на имитационной установке для каждого режима истечения необходимо учитывать класс применяемого измерительного прибора и его допустимые погрешности измерений в соответствии с метрологическими требованиями ГОСТ 8.009-84 и ГОСТ 8.508-86.

При выполнении работы на каждом заданном режиме проводятся однократные измерения расхода, давления и температуры. Порядок расчета при оценке погрешностей рекомендуется следующий.

Определяется класс точности измерительного прибора и оценивается погрешность измерения величины на выбранном диапазоне измерений. Предел допускаемой основной погрешности средства измерения оценивается по формуле

                                               [image: image57.png]



где Хн – нормируемое значение измеряемой или определяемой физической величины,  ( - предел допускаемой погрешности прибора (класс точности прибора).

Определяется предел допустимой погрешности измерения перепада давления  ((:

                                      [image: image58.png]AR 1Ly (A
AH 100 \AH,



,

где  ((к – предел измерения перепада давления;  ((х- показания прибора.

Погрешности измерения температуры, барометрического давления и коэффициента расхода сопла принимаются равными 2%.

Предельные отклонения диаметра шайбы и диаметра сопла определяются допусками на изготовление.

Относительная среднеквадратическая погрешность косвенного измерения действительного расхода газа определяется по формуле

              [image: image59.png]2 2 2 2 274
AG,
e 100 = 100 [ 2 | [ 28 +[AB] +[AT‘] +[A(AH)]
G, f d, 28 oT 20H





ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Реактивные двигатели:

[image: image60.png]Caewta 3360 - peaxTuBHoro ABTaTens: 1 - pdrbyoop, 2
pim——
3 xawepa cropanus, 4 - KoXeKTOP FopRErD, § - TyPIma
racosas, 6 - commo




Осевые и центробежные компрессоры:

[image: image61.png]—r—

Caewta psrpoBensoro xoumpeccopa.
1+ smogmofi marpybor; 2 - pabouze xoxeco; 3 - Kopmye;
4 - marseratenza natpy6ox; § - Tomarsa.




Термодинамическая теория газового потока:

Закон Бойля - Мариотта гласит, что при постоянной температуре произведение давления на объем является постоянной величиной.
Это значит, что если при сжатии объем уменьшается вдвое, то давление также повышается вдвое.
Закон Гей-Люссака гласит, что объем газа изменяется прямо пропорционально изменению температуры.
Общий газовый закон объединяет закон Менделеева-Клайперона описывает взаимные влияния давления, объема и температуры. Изменение одной из этих переменных воздействует, но меньшей мере, на одну из двух остальных переменных.
Постоянная R называется индивидуальной газовой постоянной и относится только к характеристикам определенного газа.
Уравнение неразрывности
Ранее уже отмечалось, что значение якобиана [image: image62.png]


равно величине относительного расширения или сжатия бесконечно малого объема, движущегося с телом. Скорость изменения этой величины связана со скоростью объемного расширения, которое определим как отношение

[image: image63.png]1
4.




Якобиан преобразования лагранжевых координат в эйлеровы [image: image64.png]


 -- это определитель матрицы градиента деформации [image: image65.png]


. Всякий определитель представляет собой сумму, любое слагаемое которой есть произведение, содержащее один и только один элемент из каждой строки и каждого столбца матрицы. Количество слагаемых в сумме равно числу вариантов таких произведений, а количество сомножителей в каждом слагаемом равно порядку матрицы. При этом, в определитель не входят произведения, которые не содержат элементов из каких-либо строк/столбцов или содержат их более одного. 

Адиабата:

[image: image66.png]Vsorepus

AaGa i npouecc.

PaboTa rasa 14




Уравнение Бернулли

Закон Бернулли является следствием закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной (то есть без внутреннего трения) несжимаемой жидкости:

[image: image67.png]pv-
T+pgh+p:cmst




Здесь

[image: image68.png]


 — плотность жидкости,

[image: image69.png]


 — скорость потока,

[image: image70.png]


 — высота, на которой находится рассматриваемый элемент жидкости,

[image: image71.png]


 — давление.

Константа в правой части обычно называется напором, или полным давлением, а также интегралом Бернулли. Размерность всех слагаемых — единица энергии, приходящейся на единицу объёма жидкости.

Критическое давление:

Критическое давление — давление вещества (или смеси веществ) в его критическом состоянии. При давлении ниже критического давления система может распадаться на две равновесные фазы — жидкость и пар. При критическом давлении теряется физическое различие между жидкостью и паром, вещество переходит в однофазное состояние. Поэтому критическое давление можно определить ещё как предельное (наивысшее) давление насыщенного пара в условиях сосуществования жидкой фазы и пара. Критическое давление представляет собой физико-химическую константу вещества. Критическое состояние смесей отличается зависимостью критического давления от состава и, таким образом, осуществляется не в единственной критической точке, а на кривой, все точки которой характеризуются критическими значениями давления, температуры и концентрации.

PAGE  
1

_1298652412.unknown

_1299243961.unknown

_1299244458.unknown

_1300884383.unknown

_1300884439.unknown

_1301459804.unknown

_1301459814.unknown

_1300884449.unknown

_1300884457.unknown

_1300884430.unknown

_1300884239.unknown

_1300884248.unknown

_1299245108.unknown

_1300884223.unknown

_1299245085.unknown

_1299244184.unknown

_1299244451.unknown

_1299244148.unknown

_1299243398.unknown

_1299243510.unknown

_1299243647.unknown

_1299243471.unknown

_1299243376.unknown

_1299243383.unknown

_1298652469.unknown

_1298652543.unknown

_1298649184.unknown

_1298652195.unknown

_1298652364.unknown

_1298650745.unknown

_1298648368.unknown

_1298648810.unknown

_1298647560.unknown

