Лабораторная работа № 36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
Цель работы: изучение теплового расширения твердых тел.

Приборы и материалы: металлические стержни, микрометр, линейка, электроплита, стеклянная колба с водой.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

При изменении температуры тела меняют свои размеры. Большинство тел при повышении температуры увеличивают свои размеры. При нагре​вании относительное удлинение 
[image: image64.png]


 тела, имеющего первоначальную длину 
[image: image2.wmf]l

, пропорционально изменению температуры 
[image: image3.wmf]dt

:


[image: image4.wmf]dt

l

dl

a

=

 ,



(1)

где 
[image: image5.wmf]a

 - коэффициент пропорциональности, который называется истинным коэффициентом линейного расширения    (
[image: image6.wmf]a

((1).

Коэффициент линейного расширения определяет относительное удлинение тела при изменении температуры на один градус. Практически при небольших изменениях температуры коэффициент ( изменяется незначительно, поэтому для расчетов можно пользоваться величиной среднего коэффициента линейного расширения:


[image: image7.wmf]0

0

0

1

t

t

l

l

l

-

-

×

=

a

 ,


(2)

где 
[image: image8.wmf]l

 и 
[image: image9.wmf]0

l

 - длины тела при температурах 
[image: image10.wmf]t

 и 
[image: image11.wmf]0

t

 соответственно. 

Принято в качестве значения 
[image: image12.wmf]0

l

 выбирать длину тела при температуре 
[image: image13.wmf]0

0

=

t

С. Введённый таким образом коэффициент линейного расширения позволяет определить длину тела при любой температуре в интервале, в котором определяется коэффициент  
[image: image14.wmf]a

.

[image: image15.wmf])

1

(

0

t

l

l

×

+

=

a

 .



(3)

Однако, как показывает опыт, размеры тела с повышением температуры изменяются по более слож​ному закону. Его можно представить в виде степенного ряда:


[image: image16.wmf])

1

(

3

2

0

t

t

t

l

l

×

+

×

+

×

+

=

j

g

a

 ,

(4)

где γ и φ – некоторые коэффициенты.

Сопоставление закономерностей (3) и (4) показывает, что выражение 
[image: image17.wmf])

1

(

0

t

l

l

×

+

=

a

 является лишь первым приближением и что коэффициент линейного расширения не является постоянной величиной, а изменяет своё значение при изменении интервала температуры.

В результате линейного расширения увеличивается и объем тела. Рассмотрим тело, имеющего форму куба с ребром 
[image: image18.wmf]0

l

. Первоначальный объём при температуре 
[image: image19.wmf]0

0

=

t

С будет равен 
[image: image20.wmf]3

0

0

l

V

=

. Очевидно, что при температуре 
[image: image21.wmf]t

   объем тела будет равен


[image: image22.wmf]3

0

3

3

0

)

1

(

)

1

(

t

V

t

l

V

×

+

=

×

+

=

a

a

 .

(5)

Возводя выражение 
[image: image23.wmf])

1

(

t

×

+

a

в куб и пренебрегая членами, содержащими 
[image: image24.wmf]2

a

 и  
[image: image25.wmf]3

a

(ввиду их малости), получим:


[image: image26.wmf])

1

(

)

3

1

(

0

0

t

V

t

V

V

×

+

=

×

+

=

b

a




(6)

где   (=3( средний коэффициент объемного расширения тела. 

Истинный коэффициент объемного расширения


[image: image27.wmf]dt

dV

V

×

=

1

b


.




(7)

Для анизотропных кристаллов (свойства которых разные в различных направлениях) коэффициент линейного расширения отличается для раз​личных направлений. Именно поэтому при изменении температуры кристалл не остается подобен самому себе. Для определения коэффициента линейного расширения необходимо знать длину тела при температуре 
[image: image28.wmf]0

0

=

t

С и при температуре 
[image: image29.wmf]t

. Охладить тело до 
[image: image30.wmf]0

0

=

t

С не так просто, поэтому определяют коэффициент  
[image: image31.wmf]a

 измеряя длину тела при различных других температурах 
[image: image32.wmf]1

t

и 
[image: image33.wmf]2

t

. Если обозначить длины тела  как 
[image: image34.wmf]1

l

и 
[image: image35.wmf]2

l

 при соответствующих темпера​турах 
[image: image36.wmf]1

t

 и 
[image: image37.wmf]2

t

, то 


[image: image38.wmf])

1

(

1

0

1

t

l

l

×

+

=

a

        и      
[image: image39.wmf])

1

(

2

0

2

t

l

l

×

+

=

a

 .           

Исключая из этих уравнений 
[image: image40.wmf]0

l

, получаем:

[image: image41.wmf]1

2

2

1

1

2

t

l

t

l

l

l

-

-

=

a

 .




(8)

В качестве температур 
[image: image42.wmf]1

t

 и 
[image: image43.wmf]2

t

 удобно выбирать комнатную температуру и температуру кипения воды.

Уравнение (8) берется за основу при определении коэффициента линейного расширения.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Установка (рис. 1) состоит из стержня 1, коэффициент линей​ного расширения которого требуется определить, закрепленного на двух стойках 2а и 2б. Левая стойка 2а неподвижная и удерживает один из концов стержня. Другой конец стержня упирается в рычажок 4 индикатора удлинения 5 микрометра (см. рис. 2) с ценой деления 0,01 мм.

Стержень представляет собой трубку, по которой пропускается  пар. В данной работе одно измерение длины производится при комнат​ной температуре, а второе при температуре паров кипящей воды. Причем измеряется линейкой 
[image: image44.wmf]1

l

 , а  
[image: image45.wmf]2

l

   определяется как 
[image: image46.wmf]l

l

D

+

1

,  где   
[image: image47.wmf]l

D

  - удлинение, измеряемое микрометром 3. 

	[image: image1.wmf]dl


Рис.1. Установка для измерения коэффициента линейного расширения стержня.


	[image: image62.jpg]


Микрометр
	[image: image48.png]



Рис.2. Основные элементы микрометра.


Для измерения  удлинения стержня 
[image: image49.wmf]l

D

 при нагревании необходимо (см. рис. 1 и 2): микрометр 3 прикрепить к правой стойке 2б таким образом, чтобы рычажок индикатора 4 плотно прилегал к стержню 6. После этого, вращая индикатор 5 установить стрелку микрометра на 0. При пропускании паров воды через трубку она удлиняется. При этом рычажок 4 отходит от стержня 6 и стрелка микрометра перемещается, показывая удлинение 
[image: image50.wmf]l

D

. 

Установка позволяет производить замену измеряемого стержня.

ХОД РАБОТЫ

	[image: image63.jpg]


Установка для проведения эксперимента




1. Измерить с помощью линейки длину стержня 
[image: image51.wmf]1

l

 при комнатной температуре 
[image: image52.wmf]1

t

.

2. Один конец стержня соединить с колбой, в которой находится вода, другой – с микрометром.

3. Включить электроплитку в сеть. После того, как вода закипит, прогреть трубку в течение 10-15 мин. Затем снять показания микрометра, определяющего удлинение 
[image: image53.wmf]l

D

.

4. По формуле 8 вычислить значение линейного расширения 
[image: image54.wmf]a

. Экспериментальное значение 
[image: image55.wmf]a

 сравнить с табличными данными и определить из какого материала сделан стержень.

5. Определить погрешность определения  коэффициента линейного расширения:


[image: image56.wmf]%

100

×

-

=

Т

эксп

Т

a

a

a

h

 .

6. Повторить п.п. 1-5 для второго стержня. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

Таблица прямых и косвенных измерений

	№
	
[image: image57.wmf]1

t

, оС
	
[image: image58.wmf]1

l

, м
	
[image: image59.wmf]2

t

, оС
	
[image: image60.wmf]2

l

, м
	
[image: image61.wmf]a

, 1/К

	
	
	
	
	
	


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Абсолютная и относительная деформации твердого тела. Закон Гука.

2. Линейный и объемный коэффициенты расширения твердого тела. Закон Дюлонга и Пти.

ЛИТЕРАТУРА

1. Савельев И.В.  Курс  общей  физики: Учебное пособие в 3-х т. т. 1. Механика и Молекулярная физика. – М.: Наука,  1986. т. 1. – 432 с.

2. Трофимова Т.И.  Курс  физики: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая  школа,  1990. – 478 с.
PAGE  
1

_1190495652.unknown

_1190656516.unknown

_1190657988.unknown

_1190659344.unknown

_1196456972.unknown

_1196457329.unknown

_1196457552.unknown

_1196457559.unknown

_1196458228.unknown

_1196457355.unknown

_1196457197.unknown

_1196457300.unknown

_1196457045.unknown

_1190659370.unknown

_1190659397.unknown

_1190659417.unknown

_1190659360.unknown

_1190658965.unknown

_1190659001.unknown

_1190658009.unknown

_1190656543.unknown

_1190656563.unknown

_1190656533.unknown

_1190503462.unknown

_1190503719.unknown

_1190503742.unknown

_1190503514.unknown

_1190503527.unknown

_1190497019.unknown

_1190497224.unknown

_1190497225.unknown

_1190497124.unknown

_1190495916.unknown

_1190496922.unknown

_1190495915.unknown

_1190491828.unknown

_1190492095.unknown

_1190495563.unknown

_1190495597.unknown

_1190492107.unknown

_1190492011.unknown

_1190492045.unknown

_1190491883.unknown

_1190491974.unknown

_1190491422.unknown

_1190491513.unknown

_1190491454.unknown

_1190491500.unknown

_1190491412.unknown

