Лабораторная работа № 16 

Определение адиабатической постоянной воздуха

Цель работы: экспериментальное определение адиабатической постоянной воздуха.

Приборы и материалы: стеклянный баллон, водяной манометр, насос.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Если газ расширяется или сжимается достаточно быстро, то за время расширения (сжатия) газ не успеет обменяться теплом с окру​жающей средой. Поэтому такой быстропротекающий процесс будет почти адиабатическим. При этом давление 
[image: image35.jpg]


,  объем 
[image: image2.wmf]V

, и темпе​ратура газа 
[image: image3.wmf]T

 изменяются. Однако остаются неизменными следующие комбинации этих величин:


[image: image4.wmf]const

pV

=

g

 ,  
[image: image5.wmf]const

TV

=

-

1

g

 ,

(1)

где 

[image: image6.wmf]V

p

C

С

=

g

  – адиабатическая постоянная газа, 


[image: image7.wmf]p

C

 –теплоем​кость газа при постоянном давлении,  


[image: image8.wmf]V

C

 – теплоемкость при пос​тоянном объеме.

Как доказывается в молекулярно-кинетической теории,  молярные теплоемкости газа определяются соотношениями:


[image: image9.wmf]R

i

C

p

2

2

+

=

,    
[image: image10.wmf]R

i

C

V

2

=

 ,     
[image: image11.wmf]i

i

2

+

=

g

 ,
   
(2)

где  
[image: image12.wmf]i

 – число степеней свободы молекулы.

В случае двухатомных молекул 
[image: image13.wmf]5

=

i

 , тогда 
[image: image14.wmf]4

,

1

5

7

=

=

g

.
Цель данной работы - определить величину адиабатической постоянной 
[image: image15.wmf]g

  для воздуха методом адиабатического расширения.   

ХОД РАБОТЫ


Установка (см. рис. 1) состоит из стеклянного баллона 1 соединенного с U-образным водяным манометром 4. Трехходовый кран 2 позволяет сообщать баллон с манометром и нагнетающим насосом 3. На разных гранях крана 2 проставлено разное число красных точек.

В сосуде заключен воздух.

1. Повернуть кран 2 так, чтобы на Вас смотрела грань с тремя красными точками: 

[image: image16.png]



При этом баллон открыт для накачивания.

	[image: image1.wmf]p


	[image: image17.png]




	Рис 1. Установка для измерения адиабатической постоянной воздуха.




2. Насосом 3 накачать воздух так, чтобы между уровнями воды в левом и правом коленах манометра 4 возник перепад высот порядка 20 см.

5. Повернуть кран так, чтобы на вас смотрела его грань с одной красной точкой:
[image: image18.png]



Баллон закрыт.  В этом состоянии выждать 3-4 минуты. При этом воз​дух, нагретый при накачивании, приобретет температуру окружающей среды.

4. Измерить установившийся перепад высот левого и правого колен манометра 
[image: image19.wmf]H

. Результат измерения занести в таблицу.

5. Повернуть кран 2, чтобы на вас смотрела грань с 2-мя красными точками:

[image: image20.png]



Баллон открыт. Воздух адиабатически расширяется. Как только шипение воздуха прекратится, закрыть баллон, повернув кран в положение:
[image: image21.png]



	[image: image34.jpg]e G T T b S B S L




Перепад  высот в левом и правом коленах манометра


Выждать 3-4 минуты, при этом воздух, остывший при расширении, снова приобретет температуру окружающей среды.

6. Измерить установившийся перепад высот 
[image: image22.wmf]h

 левого и правого колен манометра 4. Результат измерения занести в таблицу.

7. Вычислить величину   адиабатической постоянной воздуха 
[image: image23.wmf]g

  по формуле (4). 

                         
[image: image24.wmf]h

Н

Н

-

=

g

 .        
               (4)

Результаты вычислений занести в таблицу.    

Примечание: Формулу (4) можно получить с помощью первого из равенств (1), если учесть, что при адиабатическом расширении воздуха (пункт 5) происходит уменьшение давления в баллоне. Мерой этого уменьшения и является изменение высоты 
[image: image25.wmf]H

 до значения 
[image: image26.wmf])

(

h

H

-

.

8. Измерения по п.п. 1-7  повторить  4-5 раз. 

Таблица прямых и косвенных измерений
	
[image: image27.wmf]H

, см


	
	
	
	
	

	
[image: image28.wmf]h

,см


	
	
	
	
	

	
[image: image29.wmf])

(

h

H

-

, см


	
	
	
	
	

	
[image: image30.wmf]g



	
	
	
	
	

	
[image: image31.wmf]g


	


9. Вычислить среднее значение адиабатической постоянной 
[image: image32.wmf]g

. Сравнить его с теоретическим.

10. Вычислить относительную погрешность измерения адиабатической постоянной воздуха γ  


[image: image33.wmf]%

100

×

-

=

Т

Т

g

g

g

h

 .

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое внутренняя энергия идеального газа? Какими парамет​рами она определяется?

2. Как определяется работа термодинамической системы при измене​нии объема? Геометрический смысл работы.

3. Как формулируется I начало термодинамики? Вид I начала термодинами​ки для различных  изопроцессов?

4. Что такое теплоемкость газа? (удельная, молярная). Как опре​делить теплоемкости при постоянных  давлении,  объеме, температуре,  при адиабатическом процессе.

ЛИТЕРАТУРА
1. Савельев И.В.  Курс  общей  физики: Учебное пособие в 3-х т. т. 1. Механика и Молекулярная физика. – М.: Наука,  1986. т. 1. – 432 с.

2. Трофимова Т.И.  Курс  физики: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая  школа,  1990. – 478 с.
3. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: Учебное пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1989. – 608 с.

PAGE  
3

_1190660314.unknown

_1190665881.unknown

_1190666489.unknown

_1196624666.unknown

_1196625015.unknown

_1200423057.unknown

_1196625104.unknown

_1196624695.unknown

_1190666546.unknown

_1190666611.unknown

_1190666533.unknown

_1190666385.unknown

_1190666401.unknown

_1190666025.unknown

_1190660371.unknown

_1190660393.unknown

_1190660345.unknown

_1190659986.unknown

_1190660202.unknown

_1190660220.unknown

_1190660169.unknown

_1190659961.unknown

_1190659969.unknown

_1064772433.unknown

_1190659950.unknown

_1064772296.unknown

