1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ при работе с лабораторным комплексом «электромагнетизм»
1. Перед  сборкой  цепи  проверьте,  чтобы  все  приборы  на  рабочем  столе  были выключены. 

2. При  сборке  цепи  используйте  провода  с  исправной  изоляцией.  Подключая приборы, проверяйте  соблюдение норм нагрузки (рабочее напряжение  конденсатора, максимальный ток для катушек индуктивности и т.п.). 

3. Сборку  электрической  цепи  ведите  по  контурам,  начиная  с  основного (содержащего  источник  питания);  мультиметр,  образующий  вспомогательный  контур, подключайте в последнюю очередь. 

4. Только после проверки цепи преподавателем можно включать источники питания. 

5. Для проведения любых переключений в цепи необходимо отключить источник питания, чтобы избежать короткого замыкания участка цепи. 

6. В подключенной к источнику напряжения цепи не касайтесь неизолированных металлических контактов. 

7. Отключайте питание по окончании измерений.  

8. Перед разборкой цепи проверьте, чтобы все приборы на рабочем столе были выключены.
2. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ» 

Комплекс  состоит  из  блока  генераторов  напряжений (рис.1),  наборного  поля (рис.2), блока мультиметров (рис.3), блока моделирования полей (рис.4), набора миниблоков и набора слабо проводящих пластин с электродами.  

2.1. Блок генераторов

	[image: image1.png]7IOK FEHEPATOPOB

TP TR GHATOR CHEIAATLRGR S0P N
5 o o
8858 386 o=
2l 00 i
e 0O 22O Ol |
v
w Ou [| 10
rermarvewm werowm nocrommoro ek | 1
A Qi
S— E s
vlE @
15 - 14
16
e ) @ e
ISR 4 {22 sunren 17
]
18
@ [
20





Рис. 1. Блок генераторов напряжений 
	Блок генераторов напряжений состоит из генератора сигналов  специальной формы  и генератора постоянных напряжений (регулируемый источник постоянного напряжения и два нерегулируемых источника стабилизированного постоянного напряжения). 

Общий вид блока генераторов напряжений показан на рис. 1: 

1 – индикатор перегрузки генератора сигналов специальной формы; 

2 – индикатор перегрузки регулируемого источника постоянного напряжения «0…+15 В»; 


3 – индикатор перегрузки стабилизированного напряжения «+15 В»;
4 – индикаторы перегрузки стабилизированного напряжения  «–15 В»;
5 – индикатор частоты; 
6 – индикатор выбранной формы сигнала; 
7 – выход синхронизации осциллографа (прямоугольные импульсы «+5 В»); 
8 – кнопки переключения формы сигнала: [image: image2.png]


 – синусоидальная; [image: image3.png]


 – биполярные импульсы «–15 В…+15 В»; [image: image4.png]


  – униполярные импульсы «0…+15 В»;
9   – выходной сигнал генератора сигналов специальной формы; 
10 – кнопки регулировки амплитуды сигнала генератора сигналов специальной формы; 
11 – кнопки регулировки частоты от 50 Гц до 20000 Гц; 
12 – регулируемое постоянное напряжение «0…+15 В» (максимально допустимый ток 0,3 А); 
13 – нулевой выход (земля); 
14 – кнопки установки постоянного напряжения; 
15 – индикатор постоянного напряжения на выходе регулируемого источника «0…+15 В»; 
16 – стабилизированное напряжение «+15 В» (максимально допустимый ток 0,3 А); 
17 – нулевой выход (земля); 
18 – стабилизированное напряжение «–15 В» (максимально допустимый ток 0,3 А); 
19 – кнопка исходной установки блока генераторов:  выходной сигнал источника постоянного напряжения (12) – 0 В; выходной сигнал генератора сигналов специальной формы – синусоидальный, частота 500 Гц, амплитуда выходного сигнала (9) 0 В; 
20 – выключатель питания («сети»). 

Генератор сигналов специальной формы (ГССФ) (см рис. 1) предназначен для получения сигнала частотой от 0,05 до 20 кГц различной формы и амплитуды. Генератор может выдавать три вида сигнала: синусоидальный (амплитуда –15...+15  В),  биполярные  импульсы (амплитуда –15…+15 В, ширина импульса равна половине периода), униполярные импульсы (0...+15  В,  ширина  импульса  равна  половине  периода).  Установку формы сигнала осуществляют кнопками 8. Частоту выходного сигнала (выход 9) регулируют кнопками 11, а амплитуду – кнопками 10. Значение частоты сигнала отображается на индикаторе 5. Для получения стабильного изображения сигнала на осциллографе в генераторе предусмотрены импульсы синхронизации (прямоугольные, заданной частоты, амплитудой +5 В, ширина импульса равна половине периода), которые можно снимать с выхода 7. 

Генератор  имеет  защиту  от  перегрузки  и  индикаторы  перегрузки 1.   В случае  срабатывания  любого из индикаторов перегрузки необходимо   выключить блок и выяснить причину срабатывания: проверить схему, уменьшить регулируемое напряжение. 

 
Источники постоянного напряжения (ИПН)  (см рис. 1) предназначены для получения стабилизированного постоянного напряжения –15 В, +15 В, и регулируемого постоянного напряжения 0...+15 В, которое регулируют кнопками 14. 

Источники имеют защиту от перегрузки и индикаторы перегрузки  2, 3, 4. В случае срабатывания любого из индикаторов перегрузки необходимо выключить блок и выяснить причину срабатывания: проверить схему, уменьшить регулируемое напряжение. 
2.2. Наборное поле 

Наборное  поле (рис. 2)  предназначено  для  сборки  электрических схем. Линии на наборном поле показывают физически соединенные гнезда. 

Общий вид наборного поля показан на рис. 2: 

1 – место для подключения миниблока «Ключ»;  2 – место для подключения миниблоков «Исследование температурной зависимости сопротивления проводника и полупроводника», «Эффект Холла», «Ферромагнетик», «Магнетрон»; 3 – место для подключения миниблока «Интегратор тока»;  4 – поле для подключения миниблоков 

[image: image5.png]HABOPHOE MONE

oo
383888
9 0010 © i

{ Marverpor 11

) Rit) ©
©

©0 00 00 ©0 00 0

©© 000 00 00 ©
©

0000000000





Рис. 2. Наборное поле. 

2.3. Блок мультиметров 

Блок мультиметров состоит из двух цифровых мультиметров с источниками  питания  и  стрелочного  вольтметра.  Тумблер «Сеть»  предназначен  для включения мультиметров (подачи питания на мультиметры). Мультиметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжений, постоянного и переменного токов, сопротивления, емкости и температуры.
Общий вид мультиметра представлен на рис. 3:
	[image: image6.png]



Рис. 3. Общий вид мультиметра. 
	 1 – дисплей; 2 – выключатель питания; 3 – гнездо  для  проверки  транзисторов; 4 –  переключатель режимов (рис.5);  5 – разъем для подключения  термопары; 6 – разъем  для  подключения конденсатора; 7 – входы для измерения тока, напряжения, сопротивления (рис. 6). 



	[image: image7.png]



Рис.4. Переключатель режимов.
	[image: image8.png]



Рис. 5. Измерительные входы мультиметра:  

10 А– вход для измерения тока до 10 А;  mA – вход для измерения тока до 200 мА;  COM – общий вход (земля); VΩ – вход для измерения напряжения и сопротивления.




При использовании прибора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Перед вращением переключателя режимов для выбора измеряемой величины отсоедините провода от схемы. 

2. Если  значение измеряемой величины не известно  заранее, установите переключатель режимов в положение, соответствующее наибольшему значению. 

3. Появление  на  дисплее  цифры «1»  указывает  на  то,  что  следует  увеличить диапазон измерений. Внимание! Если положение переключателя режимов не изменяют в течение 40  минут,  мультиметр  автоматически  выключается.  Для  продолжения  работы необходимо дважды нажать кнопку 2 (см. рис. 3). 

Измерение напряжения.  Подсоедините один провод к входу COM (см. рис. 5), второй к входу VΩ. Установите переключатель режимов (см. рис. 4) в положение V[image: image9.png]


 (область I) для измерения постоянного напряжения или в положение V( (область II) для измерения  переменного  напряжения  с  учетом  требуемого  диапазона  измерений. 

Подсоедините провода к точкам электрической цепи, между которыми измеряется напряжение.   Диапазоны  измерения  переменного  и  постоянного  напряжения U= 0,2; 2; 20; 200; 700 В. Погрешность измерений составляет 1,2 %. 

 Измерение тока.  Подсоедините один провод к входу COM (см. рис. 5), второй к входу mA или 10 А (для измерения больших токов). Установите переключатель режимов  в  положение A[image: image10.png]


  для  измерения  постоянного  тока (см.  рис. 4,  область V) или в положение А( для измерения переменного тока (см. рис. 4, область IV) с учетом требуемого диапазона измерений. Подсоедините провода к точкам электрической цепи, между которыми измеряется ток. Диапазоны измерения переменного тока I= 20; 200 мА; 10 А, постоянного тока I = 2; 20; 200 мА;10 А.  Погрешность  измерений  составляет  2 %. 

Измерение сопротивления. Подсоедините один провод к входу COM (см. рис. 5), второй к входу VΩ. Установите переключатель  режимов  в положение Ω (см.  рис. 4,  область VI)  с учетом требуемого диапазона измерений. Подсоедините провода к измеряемому сопротивлению. Диапазоны  измерения  сопротивлений   R  = 200  Ом;  2  кОм;  20 кОм;  200 кОм; 2 МОм; 20 МОм; 200 МОм. Погрешность измерений составляет  1 %. 

Измерение емкости. Подсоедините переходник с «крокодилами» к разъему 6 (см. рис. 3). Подсоедините  к «крокодилам»  измеряемую  емкость.  Установите  переключатель режимов в положение Сx (см. рис. 4, область III) с учетом требуемого диапазона измерений. Диапазон измерения емкости C=2; 20; 200 нФ; 2; 20 мкФ. Погрешность измерений – 5 %. 

Измерение температуры. Установите  переключатель  режимов  в  положение  °С  (см.  рис. 4),  при этом на дисплее будет показана температура окружающей среды. Вставьте провода от термопары в разъем 5 (см. рис. 3), при этом следует соблюдать полярность подсоединения («+» провода к «+» прибора). Погрешность измерений – 2 %.
Стрелочный вольтметр (Рис. 6) предназначен для измерения постоянного напряжения «0…±15 В» и имеет входы «+» и «-» для подачи измеряемого напряжения.  

	[image: image11.png]



	Рис. 6. Вольтметр: 

1 – шкала измерений; 2 – входы измеряемого напряжения.


2.4. Блок моделирования полей

Блок моделирования полей (рис. 7) предназначен для исследования моделей электростатических полей, создаваемых электрическими токами в слабопроводящих средах. 

[image: image12.jpg]50K MORENMPOBAHA NONER





Рис. 7. Блок моделирования полей.  

1 – слабопроводящая  пластина для имитации электростатического поля с электродами и координатной сеткой; 2 – крепление пластины; 3 – вход для подключения зонда (щупа); 4 – входы для подключения вольтметра; 5 – входы для подключения регулируемого источника постоянного напряжения. 

2.5. Набор миниблоков

 Для выполнения лабораторных работ используется набор миниблоков.
1. Миниблок «Исследование  температурной  зависимости  сопротивления проводника и полупроводника» (рис. 8). 
	[image: image13.png]



	Рис.8. Миниблок «Исследование температурной зависимости  сопротивления  проводника  и  полупроводника».

1 –термопара  с  разъемом  для  подключения  к  мультиметру; 2 – нагреватель печи; 3 – проводник; 4 – полупроводник; Rпр– вывод проводника; Rпп – вывод полупроводника.


Проводник 3 и полупроводник 4 помещены  в  электрическую печь. Миниблок устанавливается на место 2 наборного поля (см. рис. 2).  К выводу B нагревателя печи необходимо подключить нулевой выход 13 (см. рис. 1). Вывод А необходимо подключить к регулируемому источнику постоянного напряжения 0…+15 В выход 12 (см. рис.1). Внутрь печи введена термопара 1, сигнал с которой подается на клеммы разъема в верхней части  миниблока,  который  соединяют  специальным  кабелем с мультиметром. 
	[image: image14.png]



Рис.9. Миниблок «Ключ».
	2. Миниблок «Ключ» (рис. 9) предназначен для замыкания электрических цепей и переключения элементов электрической цепи. Переключение осуществляют с помощью тумблера. В положении А соединены выводы С и D, в положении B соединены выводы E и D.


3. Миниблок «Интегратор  тока» (рис. 10)  предназначен  для  измерения заряда, протекающего в цепи (входы А, В – интегрирование по току), и преобразования  его  в  сигнал (выход С),  измеряемый мультиметром (Uинт ∼ q). В случае,  если  накопленный  заряд  превышает  допустимый  уровень,  загорается индикатор 1 «Перегрузка». Для сброса заряда, накопленного интегратором, необходимо тумблер 4 перевести в положение «Сброс». Интегратор тока устанавливают на место 3 наборного поля (см. рис. 2). Питание интегратора осуществляется от источника стабилизированных постоянных напряжений: вход 2 необходимо подключить к «+15 В» (выход 16, см рис. 1), а вход 5 к «–15 В» (выход 18, см рис. 1), вход В необходимо подключить к земле (выход 17, см рис. 1). 

	[image: image15.png]e
leperpyska

o1





	Рис. 10. Миниблок «Интегратор тока».

А –вход;  1 – индикатор перегрузки; 2 – питание интегратора +15 В; 3 – интегратор; С – выход на измерительный прибор (мультиметр); В – вход; 4 – демпфирующий ключ; 5 – питание интегратора –15 В.
































































































































































































































































































































































































































































































































Рис.9. Рис. 8. Миниблок «Исследование температурной зави-


симости  сопротивления  проводника  и  полупроводни-


ка»: 


1 –термопара  с  разъемом  для  подключения  к  муль-


тиметру;





Рис.9. Рис. 8. Миниблок «Исследование температурной зави-


симости  сопротивления  проводника  и  полупроводни-


ка»: 


1 –термопара  с  разъемом  для  подключения  к  муль-


тиметру;

















PAGE  
12

